## Ūdensapgāde un kanalizācija
Lokālā tāme Nr.1
Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT
Objekta nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531 | [10 empty] | Tāmes izmaksas:Eur
Tāme sastādīta 2019.g. tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta UKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sadzīves kanalizācijas tīkli
1 | Plastmasas PVC D200 mm, SN8 kanalizācijas cauruļu izbūve (h=1,6÷2,15 m) - ieskaitot gruntsūdens pazemināšanu, izlīdzinošo kārtu, apbērumu un tranšejas aizbēršanu pa kārtām blietējot | m | 6
2 | Plastmasas caurules PE 100-RC D63 mm, PN10 izbūve ar beztranšejas metodi, ieskaitot nepieciešamo būvbedru rakšanu un aizbēršanu | m | 130
3 | PVC aizsargčaula D200 mm iebetonēšanai dzelzbetona akas sienā | gab. | 1
4 | Cauruļvada pamatne un apbērums no smilšainās grunts ar blietēšanu līdz vajadzīgajai pakāpei | m3 | 4
5 | Pievienošanās pie esošās dzelzbetona sūkņu stacijas KSS un ar to saistītie darbi | kompl. | 1
6 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās, grunts izvešana un utilizācija | m3 | 5.8
7 | Kanalizācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana dabā | m | 136
8 | Spiedvadu hidrauliskā pārbaude | m | 130
9 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija
1 | Armētās stiklašķiedras (GRP) materiāla pašenkurojošas sūkņu stacijas D1250 mm, H=2930 mm (skat. TN daļu) izbūve, ieskaitot gruntsūdens pazemināšanu, būvbedres rakšanu, pamatnes sagatavošanu un aizbēršanu pa kārtām blietējot | kompl. | 1
2 | PVC remontuzmava D200 mm | gab. | 1
3 | PE el.met. Dubultuzmava D63 mm | gab. | 1
4 | PE el.met. Atloka atdure D63 mm ar brīvo atloku DN50 mm | kompl. | 1
5 | Smilts sūkņu stacijas pamatnes izveidei | m3 | 1.5
6 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 9
7 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
1 | Armētas stiklšķiedras (GRP) materiāla horizontālas pirmreizējās nostādināšanas un notekūdeņu izlīdzināšanas / uzkrāšanas apvienotās tvertnes D2300 mm, L=5350 mm (skat. TN daļu) montāža uz dzelzbetona enkurplātnes (skat. BK daļu) un enkurošana | kompl. | 1
2 | Armētas stiklšķiedras (GRP) materiāla horizontālas SBR reaktora tvertnes D2300 mm, L=5050mm (skat. TN daļu) montāža un dzelzbetona enkurplātnes (skat. BK daļu) un enkurošana | kompl. | 1
3. | Spiediena dzēšanas aka K1-1:
3.1 | Dz./betona grodu akas D1000 mm, h=900 mm izbūve ar betonu B20 teknes izveidošanai, ar bitumena mastikas apstrādi no ārpuses 2 kārtās hidroizolācijas nodrošināšanai, ar vieglā tipa fiksētu lūku un lūkas apbetonējumu | kompl. | 1
3.2 | PVC aizsargčaula D200 mm iebetonēšanai dzelzbetona akas sienā | gab. | 1
3.3 | PVC dubultuzmava D200 mm | gab. | 1
3.4 | Aizsargčaula PE D63 mm caurulei iebetonēšanai akas sienā | gab. | 2
3.5 | PE el.met. līkums D63 mm, 45gr. | gab. | 1
3.6 | Enkurojošs atlolku adapters DN50 mm, PE caurulei D63 mm | gab. | 1
3.7 | Ķeta noslēdzošais atloks DN50 mm | gab. | 1
4 | Plastmasas PVC D200 mm, SN8 kanalizācijas cauruļu izbūve ( skat. TN daļu) | m | 1
5 | Plastmasas caurules PE 100 D63 mm, PN10 izbūve (skat. TN daļu) | m | 11
6 | Plastmasas caurules PE 100 D40 mm, PN10 izbūve (skat. TN daļu) | m | 1.5
7 | PE el.met. līkums D63 mm, 45gr. | gab. | 1
8 | PE el.met. līkums D40 mm, 90gr. | gab. | 2
9 | PE el.met. dubultuzmava D63 mm | gab. | 4
10 | PE el.met. dubultuzmava D40 mm | gab. | 2
11 | PE el.met. pāreja D63/40 mm | gab. | 1
12 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Notekūdeņu izplūde
1 | Plastmasas PVC D200 mm, SN8 kanalizācijas cauruļu izbūve ieskaitot izlīdzinošo kārtu un apbērumu | m | 2
2 | Spiediena dzēšanas aka K1-2:
2.1 | Dz./betona grodu akas D1000 mm, h=1000 mm, izbūve ar betonu B20 teknes izveidošanai, ar bitumena mastikas apstrādi no ārpuses 2 kārtās hidroizolācijas nodrošināšanai, ar vieglā tipa fiksētu lūku un lūkas apbetonējumu | kompl. | 1
2.2 | PVC aizsargčaula D200 mm iebetonēšanai dzelzbetona akas sienā | gab. | 1
2.3 | Aizsargčaula PE D63 mm caurulei iebetonēšanai akas pamatnē | gab. | 1
2.4 | Enkurojošs atlolku adapters DN50 mm, PE caurulei D63 mm | gab. | 1
2.5 | Ķeta noslēdzošais atloks DN50 mm | gab. | 1
3 | Pievesta minerālgrunts apbēruma izveidei | m3 | 10.5
4 | Izplūdes nogāzes stiprināšana ar iebetonētiem laukakmeņiem | m2 | 4.5
5 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopējās vienības
1 | Būvlaukuma sagatavošanai nepieciešamais: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana u.c. | kompl. | 1
2 | Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas virszemes koka paviljona demontāža un utilizācija | kompl. | 1
3 | Pārsedzes montāža esošajai kanalizācijas sūkņu stacijai | kompl. | 1
4 | Būvbedres rakšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei | m3 | 94
5 | Gruntsūdens atsūknēšana | kompl. | 1
6 | Promvedamā noraktā (būvniecībai nederīgā grunts) | m3 | 40
7 | Pievedamā būvniecībā derīgā minerālgrunts (grunts aizstāšanai, attīrīšanas iekārtu tvertņu aizbēršanai un apberamā izveidei) | m3 | 235
8 | Teritorijas planēšana | m2 | 1300
9 | Piebraucamā ceļa izbūve, tai skaitā: | m2 | 87
9.1 | Grants maisījums 0-32mm | m3 | 17.4
9.2 | Drenējoša smilts | m3 | 34.8
10 | Zālienu atjaunošana, augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=15cm | m2 | 850
11 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nožogojuma izbūve, tai skaitā:
11.1 | Cinkots tērauda stabs ar žoga fiksatoriem, pārklāts ar poliestera slāni, Ø60mm, h=2.0m, krāsa- RAL 6005 (zaļa) | kompl. | 28
11.2 | Cinkots tērauda vārtu stabs ar fiksatoriem, pārklāts ar poliestera slāni, 80x80mm, h=1.95m, krāsa- RAL 6005 (zaļa) | kompl. | 2
11.3 | Cinkots stieples žogs pārklāts ar plastikāta slāni, ekvivalents Betafence: Fortinet Medium, acs izmērs 50.8x50.8mm, krāsa RAL 6073 (zaļa) | m | 75
11.4 | Cinkoti divviru vārti, pārklāti ar plastikāta slāni ekvivalenti Betafence: Fortinet, platums 4000mm, h=1.45m, krāsa RAL 6005 (zaļa) | kompl. | 1
11.5 | Betons B15 stabu nostiprināšanai | m3 | 2.7
12 | Digitālais izpildzīmējums | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %):
| Sastādīja: ______________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: ____________________
sertifikāta Nr.

## Būvkonstrukcijas
Lokālā tāme Nr.2
Būvkonstrukcijas, BK
Objekta nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531 | [10 empty] | Tāmes izmaksas:Eur
Tāme sastādīta 2019.g. tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta BK daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (C/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Plātņu P1 un P2 ierīkošana
1 | Šķembu pamatnes sagatavošana 200mm | m2 | 47.12
2 | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 11.78
3 | Betona sagatavošanas kārtas betonēšana | m2 | 34.8
4 | Betons ar piegādi | m3 | 1.83
5 | Zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.2
6 | Plātņu betonēšana | m2 | 29.12
7 | Betons ar piegādi | m3 | 4.59
8 | Zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.3
9 | Armatūras siets d-10, 200*200 | m2 | 32.03
Automātikas skapja pamatu plātnes betonēšana
10 | Šķembu pamatnes sagatavošana 200mm | m2 | 1
11 | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.25
12 | Betona sagatavošanas kārtas betonēšana | m2 | 0.95
13 | Betons ar piegādi | m3 | 0.05
14 | Zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.05
15 | Plātnes betonēšana | m2 | 0.63
16 | Betons ar piegādi | m3 | 0.1
17 | Zāģmateriāli veidņiem | m3 | 0.05
18 | Armatūras siets d-10, 200*200 | m2 | 0.69
19 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %):
| Sastādīja: ______________________ |  |  |  |  | Pārbaudīja: ____________________
sertifikāta Nr.

## Vadības un automatizācijas sist
Lokālā tāme Nr.3
Vadības un automatizācijas sistēmas, ESS-VAS
Objekta nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531 | [10 empty] | Tāmes izmaksas:Eur
Tāme sastādīta 2019.g. tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta ESS-VAS daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
1.1 | Ārtipa metāla sadales skapis 1400x710x610 (konteiners) JAUDA | gab. | 1
1.2 | Sadales korpuss 800x600x300 IP66 ar montāžas plāksni | gab. | 1
1.3 | Sadales komplektējošie elementi (automāti, palaidēji, klemmes, ventilators, sildītājs, stiprinājumi, komutāc.vadi, apgaismojums, pārsprieguma aizsardzība u.c.) | kompl. | 1
1.4 | Kontrolleri ISMA ar I/O papildblokiem attīrīšanas iekārtas vadībai | kompl. | 1
1.5 | Virsvadības kontrollers JACE 8000 | kompl. | 1
1.6 | NIAGARA vizualizācija attīrīšanas iekārtai, atbilstoši būvprojekta skaidrojošajam aprakstam | kompl. | 1
1.7 | Sistēmas programmēšana un ieregulēšana | kompl. | 1
1.8 | Skārienjūtīgs iebūvējams ekrāns IP65 15collu | gab. | 1
1.9 | Windows7 embedded English | gab. | 1
1.10 | 4G rūteris | gab. | 1
1.11 | Nepārtrauktās barošanas avots UPS 24V DC 2A, 1,3Ah | kompl. | 1
1.12 | Caurdures caurule D110x6,6mm 1250N sarkana STING | m | 95
1.13 | Gofrēta kabeļu aizsargcaurule Ø75mm 750N | m | 47
1.14 | Gumijas kabelis lokans H07RN-F 3x1.5mm2 | m | 30
1.15 | Lokanais kabelis melns YSLYCY-JZ 600 3x0.75mm2 ar ekrānu | m | 20
1.16 | Signāllenta kabelim | m | 50
1.17 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
1.18 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
1.19 | Zemējuma elektrods L-1,5m, Zn | gab. | 4
1.20 | Zemējuma elektroda savienošanas uzmava | gab. | 2
1.21 | Zemējuma elektroda spice | gab. | 2
1.22 | Zemējuma elektroda pievienošanas klemme | gab. | 2
1.23 | Zemējuma lenta 3,5x30mm Zn | m | 4
1.24 | Pretkorozijas lenta | gab. | 2
1.25 | Zemējuma stieple Ø8mm Zn | m | 2
1.26 | Mērklemme zemējumam | gab. | 1
1.27 | Pievienojuma klemme metāla korpusam Zn | gab. | 1
1.28 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 1m dziļumā | m | 47
1.29 | Bedres rakšana caurdurei 2x2m H=1m | gab. | 3
1.30 | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 6
1.31 | Caurules uzstādīšana gruntī ar caurdures metodi 1m dziļumā | m | 95
Kanalizācijas sūkņu stacija
2.1 | Tukšs sadales korpuss uzstādīšanai laukā KKM-4 JAUDA | gab. | 1
2.2 | Sadales pamatne PKM-4 JAUDA | gab. | 1
2.3 | Elektrosadale v/a IP65 24mod.v. | gab. | 1
2.4 | Vadības kontrolleris DISTECH CONTROLS PTU-107 | kompl. | 1
2.5 | Elektrosadali komplektējošie elementi (automātslēdži, kopnes, klemmes, komutācijas vadi, manuālas kontroles slēdži, fāzu kontroles relejs, pārsprieguma aizsardzība, manuālās vadības slēdži u.c.) | kompl. | 1
2.6 | GSM komunikators ar 4 IN | gab. | 1
2.7 | Sistēmas programmēšana un ieregulēšana | kompl. | 1
2.8 | Bedres rakšana sadales pamatnei | gab. | 1
2.9 | Keramzīts | maiss | 1
2.10 | Kabelis NYY-J-5x4mm2 | m | 36
2.11 | Gofrēta kabeļu aizsargcaurule Ø75mm 750N | m | 25
2.12 | Signāllenta kabelim | m | 24
2.13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim 1m dziļumā | m | 24
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas |  | kompl. | 1
3.1 | Esošās elektroapgādes sadales demontāža | kompl. | 1
3.2 | Elektrosadale v/a IP65 24mod.v. | gab. | 1
3.3 | Elektrosadali komplektējošie elementi (automātslēdži, kopnes, klemmes, komutācijas vadi, u.c.) | gab. | 1
3.4 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
3.5 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %):
| Sastādīja: ______________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: ____________________
sertifikāta Nr.

## Tehnoloģiskā daļa
Lokālā tāme Nr.4
Tehnoloģiskā daļa, TN
Objekta nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531 | [10 empty] | Tāmes izmaksas:Eur
Tāme sastādīta 2019.g. tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta TN daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (C/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija
1 | Armētas stiklšķiedras (GRP) materiāla pašenkurojoša sūkņu stacija D1250 mm, H=2930 mm, ar ieplūdes cauruli D200mm, spiedvada izvadu DN50 mm, vēdināšanu, slēdzamu vāku un aprīkojumu t.sk.: | kompl. | 1
1.1 | DN200 mm nažveida aizbīdnis ar kāta pagarinājumu un rokratu | kompl. | 1
1.2 | Rupjo piemaisījumu atdalīšanas nerūsējošā tērauda AISI 304 grozs ar vadulām un ķēdi | kompl. | 1
1.3 | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis KSB Ama-Porter 500 ID (Q=16,0 m3/h, H=4,0 m, P=0,9 kW) komplektā ar autopēdu, nerūsējošā tērauda AISI 304 vadulām un ķēdi | kompl. | 2
1.4 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 DN50 mm spiedvads | gab. | 1
1.5 | Nerūsējošā tērauda AISI 304 apkalpes trepes | gab. | 1
1.6 | Līmeņa slēdzis | gab. | 3
Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas AM 120-T
2 | Notekūdeņu pirmreizējās nostādināšanas un uzkrāšanas / izlīdzināšanas tvertne no armēta stiklplasta (GRP) materiāla D2300 mm, L=5350 mm, Vkop=18,10 m3 komplektā ar apkalpes šahtām D800 mm, slēdzamām lūkām, vēdināšanu un aprīkojumu t.sk.: | kompl. | 1
2.1 | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Wilo TC 40/10 (Q=19,0 m3/h, H=2,5 m, P=0,94 kW) komplektā nerūsējošā tērauda AISI 304 vadulu un ķēdi | kompl. | 2
2.2 | Hidrostatiskais līmeņa devējs Aplisens SGE-25C | gab. | 1
3 | Cikliskais darbības SBR reaktors no armēta stiklplasta (GRP) D2300 mm, L=5050 mm, Vkop=18,10 m3, komplektā ar apkalpes šahtām D800mm, slēdzamām lūkām, vēdināšanu un aprīkojumu t.sk.: | kompl. | 1
3.1 | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Wilo TC 40/10 (Q=19,0 m3/h, H=2,5 m, P=0,94 kW) komplektā nerūsējošā tērauda AISI 304 vadulu un ķēdi | kompl. | 2
3.2 | Hidrostatiskais līmeņa devējs Aplisens SGE-25C | gab. | 1
3.3 | Membrānaerātori Nopon PIK300 | gab. | 12
3.4 | Gaisa pūtējs Hiblow HP-200, Q=12,0 m3/h, H=200 mbar, P=0,21 kW | gab. | 3
4 | Iekārtu palaišana un ieregulēšana | kompl. | 1
5 | Apkalpojošā personāla instruktāža | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %):
| Sastādīja: ______________________ |  |  |  |  | Pārbaudīja: ____________________
sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: |  | Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: |  | Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: |  | "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-0 | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT
2 | 1-1 | Būvkonstrukcijas, BK
3 | 1-2 | Vadības un automatizācijas sistēmas, ESS-VAS
4 | 1-3 | Tehnoloģiskā daļa, TN
Kopā:
Plānotā peļņa: |  |  | %
Virsuzdevumi: |  |  | %
t.sk. darba aizsardzība |  |  | %
Pavisam kopā
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: ________________________________
sertifikāta Nr.

## Koptāme
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
|  |  | ______.gada | ___. _______________
Koptāme
Objekta nosaukums: | Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones Liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Būves nosaukums: | Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
Būves adrese: | "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra Nr.64780030042
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas EUR bez PVN 21% | PVN 21% | Objekta izmaksas EUR ar PVN 21%
1 | Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve "Pērkones liedagi", Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads, kadastra nr.64180030042 |  | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________________________
sertifikāta Nr.
Pārbaudīja: ________________________