|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UZSTĀDĪŠANAS VIETAS APRAKSTS** | | **UZSTĀDĪŠANAS IEKĀRTAS APRAKSTS** | | | **VEICAMO DARBU APRAKSTS** |
| **Novērošanas punkti** | **Objekts, tā adrese** | **Iekārta** | **Iekārtu skaits** | **Iekārtas Nr. tehniskajā specifikācijā** | **Vispārējs darbu apraksts** |
| 1.novērošanas punkts (1.VNP)  2.novērošanas punkts (2.VNP) | “Nīcas ATC”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads Vecais pasts  (Nīcas vecais pasts) | IP videonovērošanas  kamera Nr.1 | 2 | 1. | 2 (divas) videonovērošanas kameras Nr.1 stiprināmas pie ēkas stūriem A11 šosejas pusē un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzamas pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |
| komutācijas skapis Nr.2 | 1 | 10. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.novērošanas punkts (3.VNP) | “Ārītes”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 1 | 2. | 1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.2 stiprināma pie ēkas “Ārītes” sienas, Bārtas ielas pusē, un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzama pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| komutācijas skapis Nr.2 | 1 | 10. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.novērošanas punkts (4.VNP)  +  monitoringa centrs | “Nīcas novada dome”, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 1 | 2. | 1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.2 stiprināma pie ēkas sienas stūra ar skatu uz Bārtas ielas pusi, un ar tīkla kabeli pieslēdzama pie komutatora. Komutators pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS).  Monitoringa centrs atradīsies domes ēkā, Pašvaldības policijas kabinetā. Monitoringa centrs aprīkots ar 1 (vienu) video reģistratoru, 1 (vienu) LED TV. |
| Komutācijas skapis Nr.1 | 1 | 9. |
| Video reģistrators | 1 | 3. |
| LED TV | 1 | 5. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.1 | 1 | 6. |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| cietie diski HDD 8TB | 4 | 4. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.novērošanas punkts (5.VNP) | “Pienotava”, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads  (Nīcas Tūrisma informācijas centrs) | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 1 | 2. | 1 (viena) IP videonovērošanas kamera Nr.2 stiprināma pie ēkas “Pienotava” sienas ar skatu uz stāvlaukumu, un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzama pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.novērošanas punkts (6.VNP)  7.novērošanas punkts (7.VNP) | “Nīcas klēts”, Bārtas iela 10, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.1 | 1 | 1. | 1 (viena) IP videonovērošanas kameras Nr.1 un 1 (viena) IP videonovērošanas kameras Nr.2 stiprināmas pie ēkas sienām, Bārtas ielas pusē, un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzama pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 1 | 2. |
| Komutācijas skapis Nr.2 | 1 | 10. |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.novērošanas punkts (8.VNP) | “Ambulance”, Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 1 | 2. | 1 (viena) IP videonovērošanas kameras Nr.2 stiprināma pie Ambulances ēkas sienas ar skatu uz Skolas ielu, un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzama pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| Komutācijas skapis Nr.2 | 1 | 10. |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.novērošanas punkts (9.VNP)  10.novērošanas punkts (10.VNP)  11.novērošanas punkts (11.VNP)  12.novērošanas punkts (12.VNP) | “Nīcas vidusskola”, Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 4 | 2. | Uzstādāmas 4 (četras) IP videonovērošanas kameras Nr.2 un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzamas pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS).  Ēkā izveidoti 2 pieslēguma punkti: 2 kameras vienā, 2 otrā. |
| Komutators, 4 porti | 2 | 8. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.novērošanas punkts (13.VNP)  14.novērošanas punkts (14.VNP) | “Rudes pamatskola”, Rudes ciems, Otaņķu pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 2 | 2. | Uzstādāmas 2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.2 pie ēkas sienas, katrā skolas pusē (ar skatu uz ielu, un ar skatu uz skolas stāvlaukumu) un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzamas pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |
| Komutācijas skapis Nr.2 | 1 | 10. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.novērošanas punkts (15.VNP)  16.novērošanas punkts (16.VNP) | “Pagastmāja”, Rudes ciems, Otaņķu pagasts, Nīcas novads | IP videonovērošanas  kamera Nr.2 | 2 | 2. | Uzstādāmas 2 (divas) IP videonovērošanas kameras Nr.2 pie ēkas sienas, katrā ēkas pusē (ar skatu uz ieeju, un ar skatu uz stāvlaukumu) un ar tīkla kabeli caur komutatoru pieslēdzamas pie maršrutētāja. Maršrutētājs pie elektrības pieslēdzams caur barošanas bloku (UPS). |
| nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Nr.2 | 1 | 7. |
| Komutators, 4 porti | 1 | 8. |