**CENU IZPĒTES Nr. CI-2020-69**

**Videonovērošanas kameru un to aprīkojuma iegāde, montāža un uzstādīšana projekta “Ilgtspējīgs stāvlaukums Bernātos” ietvaros**

**NOTEIKUMU** precizējums

NOTEIKUMU 2.3.punktu papildināt ar šādu precizējumu :

Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda iekārta (Bezvadu tīkla iekārta 2), kura ir saderīga ar LMT 4G simkarti, interneta pieslēguma nodrošināšanai (Simkarti nodrošina pasūtītājs)  
Kameras un WiFi iekārtas stiprināmas pie laternu stabiem, pretendentam jānodrošina visi nepieciešamie stiprinājumi kameru un WiFi iekārtu montāžai.  
Piedāvātajām kamerām jābūt saderīgām ar pasūtītāja rīcībā esošo NVR Hikvision DS-9632NI-I8  
Pretendentam jānodrošina kameru pievienošana pasūtītāja rīcībā esošajā NVR Hikvision DS-9632NI-I8