CI-2020-71

**3. pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piegādātāja tehniskie rādītāji (atbilst/ neatbilst) | Piezīmes (piedāvātais tehniskais rādītājs) |
| 1 | Vēja ģenerators 0,5kw | gab. | 4,00 |  |  |
| 2 | Vēja ģeneratora masts (8metri) ar pamatni, cinkots | gab. | 4,00 |  |  |
| 3 | PV solārais panelis, monokristāls, 335W, Vācija | gab. | 4,00 |  |  |
| 4 | Solāro paneļu stiprinājumi | gab. | 4,00 |  |  |
| 5 | solārais kontrolieris DC 24V, 20A | gab. | 4,00 |  |  |
| 6 | DryFit akumulators 12V, 220 Ah | gab. | 8,00 |  |  |
| 7 | solārais kabelis, 6mm2 | gab. | 74,00 |  |  |
| 8 | solārie DC automātslēdži, 12A | kompl. | 8,00 |  |  |
| 9 | IP 65 akumulatoru kārba | gab. | 4,00 |  |  |
| 10 | LED apgaismojums 50\* W, 24 VDC | gab. | 4,00 |  |  |
| 11 | Hibrīda sistēmas piegāde, montāža un pieslēgšana |   |   |  |  |
| 12 | Palīgmateriāli |   |   |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
|  Datums: |  |