**CENU IZPĒTES Nr. CI-2021-18**

**„** **Dekoratīvā apgaismojuma sistēmas iegāde un uzstādīšana**

**Nīcas kultūras nama Baltajā zālē”**

**NOTEIKUMI**

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. **Pasūtītājs**

Nīcas novada dome

Reģistrācijas Nr.90000031531

Bārtas iela 6, Nīca,

Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

* 1. **Kontaktpersonas**

Par cenu izpētes dokumentāciju: Anda Liepa, iepirkumu speciāliste, tālr.: 25449086;

e-pasts: anda.liepa@nica.lv

Par cenu izpētes priekšmetu, apjomu, tehnisko specifikāciju: Lelde Jagmina, Nīcas novada Kultūras centra vadītājas p.i., tālr.:26323014; e-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

* 1. Informatīvs paziņojums par cenu izpēti publicēts 2021. gada 19.maijā pašvaldības mājas lapā [www.nica.lv](http://www.nica.lv) sadaļā „Pašvaldība”, “Iepirkumi”, apakšsadaļā „Cenu izpētes”, https://www.nica.lv/lv/cenu-izpetes-1/
	2. **Piedāvājumi, iesniedzami/nosūtāmi līdz 2021. gada 27.maijam plkst. 14.00:**
		1. papīra formātā personīgi, iepriekš vienojoties, Nīcas novada domes iepirkumu speciālistei (1.stāvā, 5. kabinetā) vai sekretārei (2.stāvā, 16.kabinetā) Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, darba dienās 9:00-16:00,
		2. elektroniskā formātā vienā dokumentā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu iepirkumi@nica.lv, tēmas laukā norādot cenu izpētes nosaukumu.
	3. Ja piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai 1.4. punktā noteiktā termiņa beigām.
	4. **Prasības** **piedāvājumu noformēšanai**

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums slēgtā aploksnē norādītajā vietā un termiņā, kas adresēta:

|  |
| --- |
| **Nīcas novada domei****Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473***ar norādi:***Cenu izpētei Nr.CI-2021-18****„** **Dekoratīvā apgaismojuma sistēmas iegāde un uzstādīšana****Nīcas kultūras nama Baltajā zālē”***Pretendenta kontaktinformācija (nosaukums, reģ. nr. adrese, telefons, fakss, e-pasts)* |

* 1. Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā, paraksttiesīgas vai pilnvarotas (pievienojot pilnvaru) personas parakstītiem, iesniedzamajām kopijām jābūt apliecinātām.
		1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, norādot kopējo lapu skaitu, ja piedāvājumu iesniedz papīra formātā;
		2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt apvienotiem vienā .pdf failā un parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, ja piedāvājumu iesniedz elektroniskā formātā.
	2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
	3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
	4. Jautājumus par cenu izpēti var uzdot Pasūtītāja kontaktpersonai e-pastā: iepirkumi@nica.lv līdz 2021. gada 24.maijam plkst. 10:00 (ieskaitot). Atbildes tiks publicētas pie paziņojumiem mājas lapā.
	5. Pretendenta piedāvājumā norādītās cenas ir līgumcenas.
	6. Ja attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā, detalizēti norādot, kura informācija pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija un normatīvo aktu kas to nosaka. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1. **INFORMĀCIJA PAR CENU IZPĒTES PRIEKŠMETU**
	1. **Cenu izpētes priekšmets**

Telpas dekoratīvā apgaismojuma sistēma, tā piegāde un uzstādīšana, iepirkuma priekšmetam garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi t.i. 24 mēneši.

* 1. **Līgumu izpildes termiņš un piegādes vieta**

Līguma izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

* 1. **Tehniskā specifikācija**

|  |
| --- |
| **1. Lineārs RGBAW+UV LED prožektors: BDC SixLed 510 vai analogs (16 gb.)** |
| * Lineārs LED gaismas avots (prožektors), paredzēts lietošanai iekštelpās.
* Garums: 50cm, katrā gaismas avotā vismaz 10 gab. 6-krāsu RGBAW+UV LED izstarotāji, katram LED izstarotājam priekšā izvietota individuāla optiskā sistēma ar 15 grādu izstarojuma leņķi.
* Gaismas avots montēts gaiši anodēta alumīnija korpusā.
* Kopējā maksimālā LED jauda vismaz 80W. Savietojams ar piegādājamo jaudas vadības bloku (pozīcija Nr.3. šajā specifikācijā).
* Svars līdz 4 kg. Izmēri - ne lielāki kā 50cm x 6cm x 8cm.
 |
| **2. Gaismas avota stiprinājumu komplekts montāžai pie plaknes (16 kompl.)** |
| * Projekcijas ekrāna piegāde;
* Komplektā iekļauts sienas vadības slēdzis;
* Stiprinājumi ekrāna nostiprināšanai pie skatuves fermas;
* Darbinieku instruēšana darba ar uzstādīto projekcijas ekrānu.
 |
| **3. LED jaudas vadības bloks: Meanwell UHP-750-48/BDC7S8500/BDC LPWM1250 vai analogs (1 kompl.)** |
| * Jaudas vadības sistēma LED prožektoru barošanai.
* Dimmēšana ar vismaz 12 bit izšķirtspēju (vismaz 4096 spilgtuma līmeņi), ar PWM frekvenci vismaz 1kHz, ar filtrētu LED barošanas izejas spriegumu.
* Interpolēta izlīdzināta dimmēšana - bez pamanāmiem spilgtuma soļiem.
* 230V barošanas ieeja, izejas vismaz 16 gab. p.1. norādīto prožektoru pieslēgšanai.
* Vadība no DMX un no GPIO ieejām.
* Individuāla katra kanāla aizsardzība.
* Uz sienas montējams metāla korpuss.
 |
| **4. Kabeļu un montāžās materiālu komplekts (1 kompl.)** |
| * Kabeļu un montāžās materiālu komplekts visu 1. pozīcijā šajā specifikācijā norādītā prožektora pieslēgšanai pie jaudas vadības sistēmas. Vadības sistēmas izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
 |
| **5. Sistēmas uzstādīšana un palaišana** |

* 1. **Pieredze**

Pretendentam aizvadīto 5 gadu laikā ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga pasūtījumu izpildē, kas saistīts ar projekcijas ekrāna piegādi un uzstādīšanu. Jāpievieno jebkāds pieredzi apliecinošs dokuments (piem., abu pušu parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts, publikācija, kurā Pretendents tiek atšifrēts/minēts, rekomendācijas vēstule u.tml.)

1. **PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ**
	1. Piedāvājumam jābūt derīgam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no iesniegšanas beigu termiņa dienas, savukārt Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts līgums – visu līgumsaistību izpildes laiku, skaitot no Noteikumu 1.4. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
2. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

4.1. Pretendenta pieteikums (1.pielikums);

4.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);

4.3. Tehniskais piedāvājums (3.pielikums);

4.4. Apliecinājums par pieredzi (4.pielikums).

1. **VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI**
	1. Piedāvājumus izvērtēs saimnieciskā komisija 3 cilvēku sastāvā slēgtā komisijas sēdē, vajadzības gadījumā piesaistot ekspertu.
	2. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir par zemāko cenu. Līgumu slēdz ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām cenu izpētes nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.
	3. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas, pārbauda vai pretendentam ir nodokļu parāds, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi), ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta, desmitajā daļā noteikto.
	4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad komisija lemj vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.
	5. Cenu izpētes rezultāts tiks publicēts pašvaldības mājas lapā <http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/cenu-izpete/> 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai lēmuma par cenu izpētes pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultāta.

**PIELIKUMĀ**

*1.pielikums – Pretendenta pieteikums (uz 1 lpp.)*

*2.pielikums – Finanšu piedāvājums (uz 1 lpp.)*

*3.pielikums – Tehniskais piedāvājums (uz 1 lpp.)*

*4. Pielikums - Apliecinājums par pieredzi (uz 1 lpp.)*