CI-2021-24

3.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Cenu izpēte “MULTIFUNKCIONĀLAS ASFALTA VELOTRASES JAUNBŪVE NĪCĀ”

Identifikācijas Nr. CI-2021-24

Pasūtītājs: Nīcas novada dome

Objekta nosaukums: Multifunkcionālas asfalta velotrases jaunbūve Nīcā

Objekta adrese: Nīca, Skolas iela 14

Darba uzdevums: Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju multifunkcionālai asfalta velotrasei, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus, kā arī cenu izpētes projektēšanas uzdevumu.

Projektētājam tiek ieteikts pirms piedāvājuma sagatavošanas apmeklēt objektu un pilnībā iepazīties ar darbu norises vietu un vietējiem apstākļiem (kontaktpersona objekta apskatei: Raivis Kalējs, e-pasts: raivis.kalejs@nica.lv; tel. 25683731). No Projektētāja netiks pieņemtas nekādas prasības attiecībā uz zināšanu trūkumu šajā sakarā. Tiks uzskatīts, ka Projektētājs ir rūpīgi iepazinies ar objekta apjomu, apsekojis projektējamo teritoriju dabā un iekļāvis Finanšu piedāvājumā visu nepieciešamo projektēšanas darbu izmaksas atbilstoši šim darba uzdevumam, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām.

Termiņi:

Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā un jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai 4 (četru) mēnešu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts | Asfalta (multifunkcionāla) velotrase Projektējamā platība ~700m2, asfalta seguma platība vismaz 330 m2. Projektējamā teritorija – kadastra Nr. 64780100164 |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Nīca, Skolas iela 14 |
| Pasūtītājs | Nīcas novada dome |
| Būvniecības ieceres dokumentācija | Būvprojekts - informācijas kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par būvniecības ieceri, tai skaitā par būves vai tās piederumu raksturlielumiem; Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 15.1.p.). |
| Inženierbūves grupa, funkcija un parametri | Grupa: 1. grupas inženierbūve. Būvju klasifikācijas kods – klasifikācijas kods: 24110101 – Sporta laukumi un trases ar cieto segumu; Sporta laukumi un trases ar asfalta, koka, dzelzsbetona, betona u. tml. segumu. (MK 12.06.2018. noteikumi Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”). Informācija par būvi: -plānotais velo trases apbūves laukums: ~700m2 |
| Projektēšanas uzdevuma apraksts | Izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus, kā arī Iepirkuma Tehnisko specifikāciju. Projektēšanas uzsākšanai Izpildītāja veicamie darbi un Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs: atbilstoši 2014.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 2017. gada 9. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Saskaņojumus Būvniecības ieceres dokumentācijai nodrošina Izpildītājs. Pēc visu saskaņojumu saņemšanas iesniegt Būvniecības ieceres dokumentāciju “Multifunkcionālas asfalta velotrases jaunbūve Nīcā” būvvaldē akceptēšanai. |
| Būvniecības kārtas | Būvniecība vienā kārtā. |
| Darba uzdevuma mērķis | Saņemt pieņemamāko, optimālāko ieceres risinājumu un ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu trases būvniecībai. Sasniedzamais rezultāts ir Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem, kura risinājums nodrošinās multifunkcionālas, asfaltētas velotrases izbūvi, saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. |
| Prasību apraksts | Vispārīgi: - Velotrasi (pumptrack) projektēt veicot rūpīgu provizoriskās trases novietnes analīzi. Plānot to kā pilsētvides aktīvās atpūtas zonu dažādām vecuma un iemaņu lietotāju grupām. Trases konfigurāciju veidot kā specializētu risinājumu paredzētajai vietai, ņemot vērā zemes reljefu, piekļuves punktus; - Trasi projektēt velosipēdistu, balansa riteņu, skrituļdēļotāju, skrejriteņu, skrituļslidu un citu sporta veidu lietotājiem ar rotējošu (nemotorizētu) riteņu inventāru. Trases plānojumam jāsastāv no taisnēm ar dažāda augstuma uzkalniņiem (pumpām), virāžām un slīpumiem. Minēto elementu izkārtojumu paredzēt, lai lietotāji ar inerces palīdzību var dinamiski pārvietoties visas trases garumā un abos virzienos; - Projektēt trasi ar kopējo garumu ne mazāku kā 100 m un trases platumu ne mazāku kā 2 m; - Trases reljefu pēc iespējas pielāgot esošajam teritorijas reljefam, vajadzības gadījumā to daļēji norokot vai uzberot. Augstuma diapazonam taisnēs no 0-0,9m, virāžās 0-1,3m. Paredzēt vismaz 2 virāžas un vismaz 9 pacēlumus (pumpas). - Projektēt trasi ar speciāli sagatavotu asfaltbetona iesegumu. Asfalta marka “AC 8 Surf” vai analogs, kas ir pielāgota velosipēdistiem, skrituļslidotājiem, skeitbordistiem un citu sporta veidu braucējiem, kas brauc ar rotējošiem riteņiem. Asfalta segumu veidot no smalkākās pieejamās asfalta frakcijas, kas veido blīvu struktūru, nodrošina labu saķeri un neizraisa vibrāciju. Asfalta seguma biezumu paredzēt ne mazāku kā 60 mm; - Trasē paredzēt speciālu metāla karkasa elementu ar “SkateFlex” (vai analoga materiāla) apšuvumu triku izpildīšanai ar skeitbordu, skrejriteni, skrituļslidām vai velo. - Projektējot trasi ievērot, lai visi trases punkti ir redzami no jebkura trases posma, tādā veidā samazinot sadursmju riskus. Trasi paredzēt lietošanai vienā virzienā ar iespēju periodiski manīt šo virzienu atbilstoši pielāgojot informatīvās norādes pie trases.; - Paredzēt iespēju iekļūt un izkļūt no trases, paredzot segumus, kā arī starta un pulcēšanās platformu/labiekārtojumu ar soliņiem, atkritumu urnām, informācijas stendu ar trases lietošanas noteikumiem, kas strikti rekomendē lietot aizsarginventāru, kā arī informatīvajām un brīdinājuma zīmēm; - Trasē un piekļuves segumiem paredzēt Mpa sablīvējuma rādītājus, drenējošais slānis 60Mpa, šķembas 80Mpa; - Paredzēt trases virszemes ūdens savākšanu un drenāžu velotrases teritorijā, veidojot drenējošas bedres trases teritorijā; - Projektēt trases teritorijas apzaļumošanu zālāja veidā, papildinot ar auglīgu augsni līdz 10 cm biezumā.; - Projektēt trases 3 dimensiju plānošanas vizualizācijas; Nesaistīto minerālmateriālu klājums: - trases pamatā veidojams vismaz 200-300mm slānis, kas sastāv no drenējošās/salturīgās smilts; - trases virāžu un kalniņu pamatreljefs jāveido no smilts, grants, mālsmilts, frēzētā asfalta, dolomīta nesaistīta minerālmateriāla/atsijas vai cita noturīga nesaistīta minerālmateriāla ar frakciju ne lielāku par 32mm; - virs reljefa un virs drenējošās smilts horizontālo plakņu slāņa jāveido vismaz 100mm slānis, kas sastāv no frēzētā asfalta, dolomīta nesaistīta minerālmateriāla/atsijas vai cita noturīga nesaistīta minerālmateriāla ar frakciju ne lielāku par 32mm. |
| Īpašie nosacījumi | Sākot projektēšanas darbus, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Topogrāfisko plānu, zemes robežu plānu, zemes īpašumtiesības apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kas var ietekmēt projektēšanas gaitu. Izpildītāja atbildība ir izvērtēt nepieciešamību veikt ģeoloģiskās izpētes darbus, ietverot to izmaksas piedāvājumā. |