**APSTIPRINĀTS:**

Nīcas novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē

2020. gada 7.decembrī

 Protokols Nr.1

**Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos**

**NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas numurs

**NND/2020/16**

Nīca, 2020

**1.** **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

* 1. **Pasūtītājs**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Nīcas novada dome |
| Juridiskā adrese  | Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pag., Nīcas novads, LV-3473 |
| Reģistrācijas numurs | 90000031531 |
| Tālruņa numurs | 25449086 |
| Faksa numurs | 63489502 |
| E-pasta adrese | dome@nica.lv |
| Darba laiks | Darba dienās 8:30 – 12:00 un 12:30 - 17:00, izņemotpirmdienās līdz 18:00, piektdienās līdz 16:00, pirmssvētku dienās – 2 stundas pirms norādītā darba laika. |
| Iepirkuma kontaktpersona  | Anda Liepa – iepirkumu speciāliste, e-pasts: iepirkumi@nica.lv, tālr. 25772606 |
| Speciālists, kas sniedz informāciju par tehnisko specifikāciju | Jānis Skabardnieks – darba aizsardzības speciālists, e-pasts: janis.skabardnieks@nica.lv, tālr. 29264133 |

* 1. **Iepirkumu komisija**

Iepirkumu organizē ar Nīcas novada domes 2019.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.2.1.5/110 par Nīcas novada domes iepirkuma komisiju (turpmāk - Komisija).

* 1. **Piemērojamā iepirkuma procedūra**

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9.pantu.

* 1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
		1. Iepirkuma priekšmets ir apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas, automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas iekārtu, uzbrukuma trauksmes pogas apkalpošana (apkope, darbības nodrošināšana) un tehniskās, fiziskās apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos atbilstoši Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
		2. Tehniskajā specifikācijā norādīto objektu skaits līguma darbības laikā var tikt papildināts vai grozīts pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.
		3. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja Pretendentu piedāvātās Līguma summas pārsniedz Nīcas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.
	2. **Iepirkuma nomenklatūras CPV kods**

79710000-4 (apsardzes pakalpojumi);

 79711000-1 (signalizācijas uzraudzības pakalpojumi).

* 1. **Līguma izpildes laiks, vieta, kārtība**
		1. Līguma izpildes laiks 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumsummas sasniegšanai.
		2. Līguma izpildes vieta: Nīcas novada teritorija.
		3. Pasūtītājs slēdz pakalpojuma līgumu, pamatojoties uz Nolikumam pievienoto līguma projektu (10.pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot līgumu, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem. Par līguma izpildes nosacījumiem, kas līguma projektā precīzi nav izteikti, Pasūtītājs un pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas, pamatojoties uz pretendenta Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, ievērojot Pasūtītāja vajadzības. Šie nosacījumi nevar pasliktināt un apgrūtināt Pasūtītāja darbību.
		4. Uzvarējušais Pretendents nodrošina objektu iekārtu (apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas) pieņemšanu no iepriekšējā Pakalpojuma sniedzēja 1 (vienas) nedēļas laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža, noformējot to ar pieņemšanas-nodošanas aktu trijos eksemplāros.
	2. **Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šis nolikums ar pielikumiem** (turpmāk viss kopā - Nolikums):
		1. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1);
		2. Pieteikums dalībai iepirkumā (pielikums Nr.2);
		3. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.3);
		4. Apliecinājums par pieredzi (pielikums Nr.4);
		5. Speciālistu saraksts, kas piesaistīti paredzamā līguma izpildē (pielikums Nr.5);
		6. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.6);
		7. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (pielikums Nr.7);
		8. Informācija par līguma izpildi (pielikums Nr.8);
		9. Apakšuzņēmēja apliecinājums (pielikums Nr.9);
		10. Līguma projekts (pielikums Nr.10).
	3. **Nolikuma saņemšana un papildus informācijas sniegšana**
		1. Piegādātājs ar šī iepirkuma nolikumu un tajā ietvertajiem dokumentiem var iepazīties tos lejupielādējot interneta vietnē [www.nica.lv](http://www.nica.lv) sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi, elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnē [www.eis.gov.lv](https://www.eis.gov.lv/EIS/), kā arī Nīcas novada domē, 5. kabinetā darba laikā: P. 8.30-18.00; O.T.C.8.30-17.00; Pk.8.30-16.00, pārtraukums 12.00-12.30. Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.
		2. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Ja ieinteresētais Piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Pasūtītājs pieprasa samaksu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940 „Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.
		3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma (www.nica.lv sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi) un elektronisko iepirkumu sistēmā ([www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) sadaļā e-konkursi). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
		5. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
		6. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma dokumentiem vai skaidrojumu, jautājumi iesūtami iepirkuma kontaktpersonai e-pastā iepirkumi@nica.lv .
		7. Papildu informāciju pasūtītājs publicē savā mājaslapā, kur pieejams nolikums un elektronisko iepirkumu sistēmā ([www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) sadaļā e-konkursi), kā arī vienlaikus nosūta to piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.
	4. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
		1. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu apjomu.
		2. Piedāvājumi, kas sagatavotiatbilstoši iepirkuma nolikumam, iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) **līdz 2020.gada 18.decembrim, plkst.14:00.**
		3. **Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski** EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.
		4. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē Nīcas novada domē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		5. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
	5. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
		1. Piedāvājumam jābūt spēkā t.i. saistošam Pretendentam (iesniedzējam) ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, skaitot no nolikuma 1.9.2. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums – visu līgumsaistību izpildes laiku, skaitot no nolikuma 1.9.2. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
		2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tad pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo pasūtītājam.
	6. Objektu apskate iespējama iepriekš to saskaņojot ar darba drošības speciālistu Jāni Skabardnieku pa tālr. 29264133.
	7. Jebkuri noteikumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek izskatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
1. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

|  |  |
| --- | --- |
| Prasība | Iesniedzamie dokumenti/pārbaude |
| * 1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt apsardzes pakalpojumus.
 | 2.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (**2.pielikums**).2.1.2.Finanšu piedāvājums (**6.pielikums**).2.1.3. Tehniskais piedāvājums (**3.pielikums**). |
| * 1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katrai personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
 | 2.2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 2.2.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai līgumu. |
| * 1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.
 | 2.3.1. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem, komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>).2.3.2. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). |
| * 1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze ēku apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanas un ēku tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā vismaz ar vienu pasūtītāju, no kā saņemta pozitīva atsauksme un līguma (līgumu) kopējā summa nav mazāka par pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto kopējo summu.
 | 2.4.1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (**4.pielikums**).2.4.2. Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno ne mazāk kā 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no esošiem pasūtītājiem. |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu par sadarbību konkrētā līguma izpildē (**7.pielikums**), kurā norādīts, ka persona, uz kuras iespējām un resursiem pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (**7.pielikums**) par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |
| * 1. Pretendentam ir tiesība veikt nolikuma prasībām atbilstošus apsardzes pakalpojumus (tehnisko apsardzi, fizisko apsardzi, apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu) un tas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 | Speciālās atļaujas (licences) kopija. |
| * 1. Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas limitam jābūt ne mazākam par 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām.
 | Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija. |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši kvalificēti un pieredzējuši darbinieki, kuriem ir spēkā esoši attiecīgās jomas sertifikāti/apliecības vai izglītību apliecinoši dokumenti, no kuriem:
		1. vismaz 1 (viens) Pretendenta darbinieks ir kompetents, lai programmētu un tehniski apkalpotu Pasūtītāja izmantotās signalizācijas iekārtas (piemēram, programmētājs, datorprogrammu tehniķis u.tml.);
		2. vismaz 1 (viens) darbinieks ir kompetents apkalpot elektroiekārtas, veikt elektroietaišu mērījumus un pārbaudes (piem., elektromontieris, elektromehāniķis, elektriķis, u. tml.);
		3. vismaz 4 (četri) darbinieki ir kompetenti (sertificēti) veikt apsarga pienākumus.
 | Aizpildīta nolikuma 5.pielikuma veidlapa – speciālistu saraksts, kas piesaistīti līguma izpildē, kam pievienotas sertifikātu, apliecību vai izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un katra speciālista apliecinājums par to, ka IR vai BŪS darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu vai arī darbojas/darbosies uz uzņēmuma (pakalpojumu) līguma pamata, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums. Apliecinājumus sagatavo brīvā formā. |
| * 1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (desmit procenti) no apjoma.
 | 2.10.1. Informācija par līguma izpildi (**8.pielikums**).2.10.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (**9.pielikums**). |
| * 1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
 | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| * 1. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 2.3. punkts un 2.13. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
 |
| * 1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
 | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. |

1. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
	1. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.
	2. Iesniedzot dokumentus Pretendents var visu piedāvājumu parakstīt ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, vai parakstīt katru no iesniegtajiem dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu, vai parakstīt katru dokumentu atsevišķi un pievienot skenētu PDF failu. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai tās pilnvarotā persona, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kartībā noformētu pilnvaru.
	3. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.
	4. Dokumenti aizpildāmi saskaņā ar nolikumam pievienotajām pielikumu veidlapu formām.
	5. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.
	6. Ja attiecībā uz Piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā, detalizēti norādot, kura informācija Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija un normatīvo aktu kas to nosaka.
	7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā Līguma projekta, nosacījumiem un ir iepazinies ar visiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz nolikumā, Līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
2. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**
	1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
	2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji** | **Vērtējuma skaidrojums** | **Maksimālais punktu skaits** |
| **4.2.1.** | Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana – cena mēnesī (C) | Attiecība starp viszemāko piedāvāto un vērtējamā Pretendenta piedāvāto finanšu piedāvājuma cenu EUR bez PVN | 25 |
| **4.2.2.** | Iekārtu tehniskās apkopes izmaksas – cena ceturksnī (P) | Attiecība starp viszemāko piedāvāto un vērtējamā Pretendenta piedāvāto finanšu piedāvājuma cenu EUR bez PVN | 30 |
| **4.2.3.** | Fiziskās apsardzes izcenojums par 1 (vienu) darba stundu (I) | Attiecība starp viszemāko piedāvāto un vērtējamā Pretendenta piedāvāto finanšu piedāvājuma cenu EUR bez PVN | 5 |
| **4.2.4.** | Operativitāte iekārtu, sistēmas bojājumu novēršanai | 1 stundas laikā – 10 punkti2-3 stundu laikā – 7 punkti4-8 stundu laikā – 4 punktivairāk kā 8 stundu laikā – 0 punkti | 10 |
| **4.2.5.** | Operatīvās grupas maksimālais ierašanās laiks jebkurā no objektiem | Līdz 5 min (ieskaitot) vasarā un līdz 7 min (ieskaitot) ziemā – 10 punkti.6-8 min vasarā, 8-12 min ziemā – 8 punkti.8-10 min vasarā, 13-15 min ziemā – 5 punkti.Vairāk kā 10 min vasarā, 15 min ziemā –– 0 punkti | 10 |
| **4.2.6.** | Operatīvās grupas automašīnas atrašanās vieta līdz Nīcas novada domei | Līdz 5 km - 20 punktiLīdz 10 km - 10 punktiVairāk kā 10 km - 5 punkti | 20 |
| **Kopā:** | 100 |

* 1. Punkti par vērtējamā pretendenta piedāvāto tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:

**C = Czc/Cpc \* Cm**, kur:

C – pretendenta iegūtais punktu skaits par finanšu piedāvājuma cenu bez PVN;

Czc – viszemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena EUR bez PVN (finanšu piedāvājuma 1.tabula);

Cm – maksimālais punktu skaits – 25 punkti.

* 1. Punkti par vērtējamā pretendenta piedāvāto summu par vienu tehnisko apkopi (iekārtu, sistēmas profilaktiskā apkope vienu reizi ceturksnī) bez PVN tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:

**P = Px / Py \* Pm**, kur:

P – pretendenta iegūtais punktu skaits par piedāvāto summu par vienu tehnisko apkopi bez PVN;

Px – zemākā piedāvājuma vienas tehniskās apkopes izmaksas;

Py – vērtējamā piedāvājuma vienas tehniskās apkopes izmaksas (finanšu piedāvājuma 2.tabula);

Pm– maksimālais punktu skaits vienas profilaktiskās apkopes izmaksām – 30 punkti.

* 1. Punkti par vērtējamā pretendenta piedāvāto objekta fiziskās apsardzes vienu darba stundu bez PVN tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:

**I = Ix / Iy \* Im**, kur:

I – pretendenta iegūtais punktu skaits par piedāvāto fiziskās apsardzes vienu darba stundu bez PVN;

Ix – viszemākā piedāvājuma vienas stundas tarifa likme;

Iy – vērtējamā piedāvājuma vienas stundas tarifa likme (finanšu piedāvājuma 3.tabula);

Im– maksimālais punktu skaits vienas stundas tarifa likmei – 5 punkti.

* 1. Kopējo punktu skaitu pretendents iegūst saskaitot kopā katrā kritērijā (4.2.1.-4.2.6.) iegūto punktu skaitu.
	2. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu atbilstoši 4.2. punktā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
	3. Ja Komisija konstatēs, ka, veicot piedāvājumu novērtēšanu, vismaz 2 (divi) piedāvājumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, izšķirošais piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs būs zemākā cena par tehnisko apsardzi mēnesī.
	4. Komisija Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtā sēdē.
	5. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu individuālos vērtējumus apkopo, katra piedāvājuma iegūtos punktus saskaita un dala ar komisijas locekļu skaitu, kuri veikuši piedāvājumu individuālo vērtēšanu.
	6. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
	7. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
	8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
	9. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
	10. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
	11. Piedāvājumu vērtēšanā tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 41.panta nosacījumi.
	12. Pasūtītājs pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta kārtībā.
	13. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (*trīs*) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.
	14. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu.
	15. Jebkuri noteikumi, tiesības, pienākumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek izskatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem.

**1.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Objekti, uzstādītās iekārtas**
	1. Nīcas novada pašvaldības objekti, kuros jānodrošina apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un objektu apsardzes pakalpojumi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iestāde, objekts** | **Uzstādītās iekārtas** | **Adrese** |
| Ugunsaizsardzības signalizācija | Apsardzes signalizācija | Balss izziņošanas sistēma | Uzbrukuma poga | Video novērošana (kameru skaits) |  |
| 1. | Nīcas novada administrācijas ēka un kultūras nams | **+** | **+** | **+** | **+** | 3 | Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 2. | Nīcas Tūrisma informācijas centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | 1 | Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 3. | Nīcas vidusskola | **+** | **+** | **-** | **+** | 3 | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 4. | Nīcas Jauniešu centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | 1 | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads  |
| 5. | PII “Spārīte” | **+** | **-** | **-** | **+** | **-** | Saules iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 6. | Nīcas novada lauku ambulance | **-** | **-** | **-** | **+** | 1 | Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 7. | Sociāla dienesta Sadzīves pakalpojumu punkts | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 8. | Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde un bibliotēka | **-** | **+** | **-** | **+** | 2 | „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 9. | Rudes sākumskola  | **+** | **+** | **-** | **-** | **2** | „Rudes pamatskola”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 10. | Rudes pamatskola, PII “Spārīte” filiāle | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Rudes pamatskola” Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 11. |  Rudes sporta nams | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** | „Katlu māja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 12. | ATC garāžas | **+** | **+** | **-** | **-** | **2** | „Nīcas ATC”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 13. | Nīcas sporta halle | **+** | **+** | **+** | **+** | **1** | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 14. | Nīcas katlu māja | **+** | **+** | **-** | **-** | **4** | Saules iela 4, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 15. | “Ārītes” | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | “Ārītes”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 16. | Dižā klēts | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | “Nīcas klēts”, Bārtas iela 10, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 17. | Grīnvaltu sabiedriskais centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | Pērkones iela 2-1, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 18. | Kalnišķu sabiedriskais centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Kalnišķu Dimanti”, Kalnišķi, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 19. | “Upeskrasti” | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Upeskrasti”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |

“+” – ir uzstādīta atbilstošā iekārta

“-“ – nav uzstādīta iekārta

* 1. Objektos uzstādītās iekārtas –

Ugunsaizsardzības sistēma – BENTEL J424, BENTEL J408, DSC, SMARTLINE

Tehniskās apsardzes sistēma – DSC, RXN-416 PIMA

Balss izziņošanas sistēma - BOSCH Plena.

* 1. Objektu skaits Līguma darbības laikā var tikt papildināts vai grozīts pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.
	2. Objektu pieslēgšana (līguma izbeigšanas gadījumā – atslēgšana) pie centrālās apsardzes pults jānodrošina vienas darba dienas laikā pasūtītāja darba laikā. Objektu pieslēgšana/atslēgšana (arī izmaiņu veikšana) pie centrālās apsardzes pultis jānodrošina bez papildus samaksas.
	3. Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu saraksts:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba nosaukums** | **Darbu izpildes periodiskums** |
|  | **Programmnodrošinājums** |  |
| 1. | Videoserveru, videokameru programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana | Reizi ceturksnī |
| 2. | Videoservera programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 3. | Videokameru programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana | Nedēļas laikā pēc programmnodrošinājuma publicēšanas |
| 4. | Ik ceturkšņa veikto darbu pieņemšanas nodošanas aktā ir jānorāda:* attiecīgā apkopes periodā punktos 2. un 3. programmnodrošinājumu publicētās versijas
* punktos 2. un 3. programmnodrošinājumu uzstādītās versijas.
 | Reizi ceturksnī |
|  | **Mezglu stāvoklis** |  |
| 5. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) | Reizi ceturksnī |

* + 1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicamo darbu saraksts un apraksts:

Zemāk tabulā norādītos darbus apņemos izpildīt:

 2 stundu laikā – darba dienas laikā;

 4 stundu laikā – pārējā laikā, no brīža, kad ir saņemts rakstisks pieprasījums.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba nosaukums** | **Darbu izpildes periodiskums** |
|  | **Programmnodrošinājums** |  |
| 1. | Programmnodrošinājuma pielāgošana Pasūtītāja specifiskām prasībām. | Pēc pieprasījuma |
|  | **Mezglu stāvoklis** |  |
| 2. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) | Pēc pieprasījuma |
|  | **Videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes darbi: Mezglu stāvoklis, Videokameru stāvoklis** * Sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (pēc nepieciešamības);
* videokameru aizsargapvalku, redzes stikla tīrīšana, videokameru objektīvu regulēšana; Objektīva fokusa attāluma ieregulēšana (pēc nepieciešamības);
* videokameru pozīciju regulēšana (pēc nepieciešamības);
* kabeļu pieslēguma un savienojumu pārbaude;
* bojāto savienojuma kontaktu nomaiņa;
* sistēmas iekārtu regulēšana un konfigurēšana (pēc nepieciešamības);
* Infrasarkanā prožektora pozīcijas ieregulēšana (Pēc Pasūtītāja pieprasījuma);
* Bojāto sistēmas elementu noteikšana (pēc nepieciešamības);
* UPS akumulatora nomaiņa (mezglos);
* Mezglu apsardzes sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana;
* Stacionārās videonovērošanas kameras barošanas blokas nomaiņa (DC Barošanas bloks 12 volti 5 amperi (AC/DC adapteris));
* Tīkla kabeļa nomaiņa/uzstādīšana;
* HDMI kabeļa nomaiņa/uzstādīšana;
* atzinuma par sistēmas tehnisko stāvokli sagatavošana, norādot remontam nepieciešamās izmaksas;
* Kameru demontāža un uzstādīšana, kad notiek fasādes remontdarbi;
* Iekārtu tīrīšana no putekļiem

(NVR, Monitors, nepārtrauktās barošanas bloks). | Pēc pieprasījuma |
|  | ***Videoinformācijas ieraksta iekārtām:**** sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (Reizi ceturksnī);
* videoinformācijas ieraksta iekārtas barošanas bloka nomaiņa;
* videoinformācijas ieraksta iekārtas cietā diska nomaiņa vai papildus uzstādīšana;
* videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras atjaunošana;
* videoinformācijas ieraksta iekārtas programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana;
* videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras modernizācija;
* videoinformācijas ieraksta iekārtas nomaiņa (gadījumā, ja remonts ir nelietderīgs);
 | Pēc pieprasījuma |
|  | **Konsultācijas** |  |
| 3. | Atkārtota apmācība darbam ar sistēmas programmnodrošinājumu | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 4. | Konsultācijas par sistēmas darbību un tās iespējām | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |
| 5. | Iekārtu bojājumu novēršana | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |

1. **Darba uzdevums**
	1. Darboties saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
	2. Nodrošināt 1.pielikuma 1.punktā norādīto Nīcas novada pašvaldības un tās iestāžu (turpmāk – Objektu) apsardzes pakalpojumu, kā arī ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, uzbrukuma trauksmes pogas un videonovērošanas iekārtu drošu, nepārtrauktu un ekonomisku darbība.
	3. Nodrošināt Objektu tehnisko apsardzi, veicot Objektu pieslēgšanu pie centralizētās apsardzes pults (turpmāk - CAP). Objekta nodošana apsardzē un noņemšana no tās notiek pasūtītāja pilnvarotai personai sastādot viņai vien zināmu Objekta atvēršanas kodu (ciparu kombinācija) apsardzes pults klaviatūrā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Objekta atvēršanas kodu, ja ir nomainīta atbildīgā persona vai kods kļuvis zināms citai personai vai citu objektīvu iemeslu dēļ.
	4. Objektu tehnisko apsardzi veikt no informācijas (signāla) par apsardzes sistēmas ieslēgšanu apsardzes režīmā saņemšanas uz CAP brīža līdz brīdim, kad Objekts tiek atslēgts no apsardzes režīma.
	5. Pieņemt un uzskaitīt informāciju par Objekta nodošanu apsardzē un noņemšanu no tās un par visiem trauksmes nostrādāšanas gadījumiem. Sniegt informāciju (izdrukas) Pasūtītājam pēc pieprasījuma.
	6. Uzturēt Objektos uzstādītās iekārtas un sistēmas nepārtrauktā darba kārtībā, veikt to tehniskās (profilaktiskās) apkopes vienu reizi ceturksnī vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nepieciešamības gadījumā nodrošināt iekārtu remontu. Remonts veicams par Pasūtītāja līdzekļiem pēc iepriekš saskaņotas darbu un materiālu tāmes.
	7. Operatīvi reaģēt uz izsaukumiem. Trauksmes gadījumā ierasties jebkurā no Objektiem ne vēlāk kā 10 min. vasaras sezonā (aprīlis – oktobris) un ne vēlāk kā 15 min. ziemas sezonā (novembris – marts).
	8. Ja tiek konstatētas ielaušanās pazīmes Objektā, nodrošināt policijas darbinieku ierašanos Objektā, lai aizturētu iespējamos likumpārkāpējus.
	9. Nodrošināt Objekta fizisko apsardzi, ja saņemts trauksmes signāls un/vai konstatētas ielaušanās pazīmes un turpināt fizisko apsardzi, ja nav iespējams atjaunot pieslēgšanos CAP. Veikt Objektu fizisko apsardzi pēc pasūtītāja pieprasījuma.
	10. Nekavējoties ziņot Pasūtītāja pārstāvim, ja tiek konstatēts, ka Objektos ir bojāta/nedarbojas elektropadeve, kā rezultātā uzstādīto iekārtu darbība netiek nodrošināta.
	11. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD).
	12. Iekārtu un/vai sistēmu bojājumu gadījumā nodrošināt tehniskā darbinieka ierašanos Objektā un novērst bojājumu un atjaunosim sistēmu darbību ne vēlāk kā 8 (astoņu) stundu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas vai bojājuma atklāšanas brīža.
	13. Operatīvi informēt Objektu atbildīgās personas par ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ieslēgšanās gadījumiem.
	14. Sadarboties ar Nīcas novada pašvaldības un tās iestāžu vadītājiem un/vai atbildīgajām amatpersonām par iekārtu uzturēšanu un ekspluatācijas režīmu ievērošanu. Sniegt konsultācijas par drošu un ekonomisku drošības sistēmas organizēšanu.
	15. Veikt Nīcas novada pašvaldības atbildīgo personu apmācību apsardzes sistēmas vadības paneļu lietošanā (uzlikšana/noņemšana no signalizācijas).
	16. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināt zaudējumus, kurus nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.
	17. Informēt pasūtītāju par diennakts tālruņa numuru izsaukumu vai bojājumu pieteikšanai.
	18. Nodrošināt, ka apsardzes pakalpojumu sniedz izpildītāja darbinieki, kas atbilst Apsardzes darbības likumā un Nolikumā noteiktajām prasībām. Darbinieku nomaiņa iespējama pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, ja tie atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
	19. Visu līguma darbības laiku nodrošināt nepārtrauktu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām.
	20. Otrajā punktā minētos darba uzdevumus veikt par samaksu, kas norādīta finanšu piedāvājumā, pakalpojumus, kuru izmaksas nav norādītas finanšu piedāvājumā, nodrošināt bez papildus samaksas, ievērojot, ka šo pakalpojumu izcenojumi iekļauti finanšu piedāvājuma citās pozīcijās.

**2.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

*Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos*

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Tālrunis |  | Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti** |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Konta numurs |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** |
| Vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamais amats |  |
| Tālrunis |  | Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |

Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) iepirkumam **„Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos”** identifikācijas Nr. NND/2020/16 (turpmāk – iepirkums).

Parakstot šo pieteikumu, apliecinām, ka:

1. Esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma nolikuma, tai skaitā līguma projekta noteikum**i**em.
2. Mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi Tehniskajā piedāvājumā minēto uzdevumu izpildei, lai kvalitatīvi, nepārtraukti un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
3. Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi riski pakalpojuma sniegšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu.
4. Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**3.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos**

1. Mēs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.)* nodrošināsim apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanu un objektu apsardzes pakalpojumus šādos Nīcas novada pašvaldības objektos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iestāde, objekts** | **Uzstādītās iekārtas** | **Adrese** |
| Ugunsaizsardzības signalizācija | Apsardzes signalizācija | Balss izziņošanas sistēma | Uzbrukuma poga | Video novērošana (kameru skaits) |  |
| 1. | Nīcas novada administrācijas ēka un kultūras nams | **+** | **+** | **+** | **+** | 3 | Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 2. | Nīcas Tūrisma informācijas centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | 1 | Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 3. | Nīcas vidusskola | **+** | **+** | **-** | **+** | 3 | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 4. | Nīcas Jauniešu centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | 1 | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads  |
| 5. | PII “Spārīte” | **+** | **-** | **-** | **+** | **-** | Saules iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 6. | Nīcas novada lauku ambulance | **-** | **-** | **-** | **+** | 1 | Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 7. | Sociāla dienesta Sadzīves pakalpojumu punkts | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 8. | Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde un bibliotēka | **-** | **+** | **-** | **+** | 2 | „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 9. | Rudes sākumskola  | **+** | **+** | **-** | **-** | **2** | „Rudes pamatskola”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 10. | Rudes pamatskola, PII “Spārīte” filiāle | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Rudes pamatskola” , Rude, Otaņķu pagasts |
| 11. |  Rudes sporta nams | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** | „Katlu māja”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |
| 12. | ATC garāžas | **+** | **+** | **-** | **-** | **2** | „Nīcas ATC”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 13. | Nīcas sporta halle | **+** | **+** | **+** | **+** | **1** | Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 14. | Nīcas katlu māja | **+** | **+** | **-** | **-** | **4** | Saules iela 4, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 15. | “Ārītes” | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | “Ārītes”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 16. | Dižā klēts | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | “Nīcas klēts”, Bārtas iela 10, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 17. | Grīnvaltu sabiedriskais centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | Pērkones iela 2-1, Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 18. | Kalnišķu sabiedriskais centrs | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Kalnišķu Dimanti”, Kalnišķi, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
| 19. | “Upeskrasti” | **+** | **+** | **-** | **-** | **-** | “Upeskrasti”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads |

* 1. Esam informēti, ka objektos ir uzstādītas iekārtas –

Ugunsaizsardzības sistēma – BENTEL J424, BENTEL J408, DSC, SMARTLINE

Tehniskās apsardzes sistēma – DSC, RXN-416 PIMA

Balss izziņošanas sistēma - BOSCH Plena.

* 1. Esam informēti, ka Objektu skaits Līguma darbības laikā var tikt papildināts vai grozīts pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.
	2. Objektu pieslēgšanu (līguma izbeigšanas gadījumā – atslēgšanu) pie centrālās apsardzes pults nodrošināsim vienas darba dienas laikā no pl. 8.30 līdz pl. 17.00. Objektu pieslēgšanu/atslēgšanu (arī izmaiņu veikšanu) centrālās apsardzes pultij nodrošināsim bez papildus samaksas.
1. **Mēs** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr*.) **sniegsim pakalpojumu atbilstoši zemāk norādītajam darba uzdevumam un kārtībai:**
	1. Darbosimies saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
	2. Nodrošināsim 1.punktā norādīto Nīcas novada pašvaldības un tās iestāžu (turpmāk – Objektu) apsardzes pakalpojumus, kā arī ugunsaizsardzības, apsardzes signalizācijas, automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas, uzbrukuma trauksmes pogas un videonovērošanas iekārtu drošu, nepārtrauktu un ekonomisku darbību.
	3. Objektu tehnisko apsardzi nodrošināsim, veicot Objektu pieslēgšanu pie centralizētās apsardzes pults (CAP). Objekta nodošana apsardzē un noņemšana no tās notiks pasūtītāja pilnvarotai personai sastādot viņai vien zināmu Objekta atvēršanas kodu (ciparu kombinācija) apsardzes pults klaviatūrā. Pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildus samaksas nomainīsim Objekta atvēršanas kodu, ja ir nomainīta atbildīgā persona vai kods kļuvis zināms citai personai vai citu objektīvu iemeslu dēļ.
	4. Objektu tehnisko apsardzi veiksim no informācijas (signāla) par apsardzes sistēmas ieslēgšanu apsardzes režīmā saņemšanas uz CAP brīdi līdz brīdim, kad Objekts tiks atslēgts no apsardzes režīma.
	5. Pieņemsim un uzskaitīsim informāciju par Objekta nodošanu apsardzē un noņemšanu no tās un par visiem trauksmes nostrādāšanas gadījumiem. Sniegsim informāciju (izdrukas) Pasūtītājam pēc pieprasījuma.
	6. Uzturēsim Objektos uzstādītās iekārtas un sistēmas darba kārtībā, veiksim to tehniskās (profilaktiskās) apkopes vienu reizi ceturksnī atbilstoši videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu sarakstam vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nepieciešamības gadījumā nodrošināsim iekārtu remontu. Iekārtu remonts tiks veikts par Pasūtītāja līdzekļiem pēc iepriekš saskaņotas darbu un materiālu tāmes.
	7. Operatīvi reaģēsim uz izsaukumiem. Trauksmes gadījumā **ieradīsimies** jebkurā no Objektiem ne vēlāk **kā \_\_\_\_\_ min vasaras sezonā (aprīlis – oktobris) un ne vēlāk kā \_\_\_\_\_ min ziemas sezonā (novembris – marts).**
	8. Ja tiks konstatētas ielaušanās pazīmes Objektā, nepieciešamības gadījumā nodrošināsim policijas darbinieku ierašanos Objektā, lai aizturētu iespējamos likumpārkāpējus.
	9. Nodrošināsim Objekta fizisko apsardzi, ja saņemsim trauksmes signālu un/vai konstatēsim ielaušanās pazīmes un turpināsim fizisko apsardzi, ja nebūs iespējams atjaunot pieslēgšanos CAP. Veiksim Objektu fizisko apsardzi pēc pasūtītāja pieprasījuma.
	10. Ja konstatēsim, ka Objektos ir bojāta/atslēgta elektropadeve, kā rezultātā uzstādītās iekārtas nestrādā, nekavējoties par to ziņosim Pasūtītāja pārstāvim.
	11. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņosim VUGD.
	12. Iekārtu un/vai sistēmu bojājumu gadījumā nodrošināsim **tehniskā darbinieka ierašanos** Objektā un novērsīsim bojājumus un atjaunosim iekārtu un sistēmu darbību **ne vēlāk kā \_\_\_\_\_\_\_\_ stundu laikā** no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas vai bojājuma atklāšanas brīža.
	13. Nodrošinām **operatīvās grupas automašīnas atrašanās** **vietu \_\_\_\_\_\_\_ km** attālumā līdz Nīcas novada domei, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
	14. Operatīvi informēsim Objektu atbildīgās personas par ugunsaizsardzības un apsardzes signalizācijas ieslēgšanās gadījumiem.
	15. Sadarbosimies ar Nīcas novada pašvaldības un tās iestāžu vadītājiem un/vai atbildīgajām amatpersonām par iekārtu uzturēšanu un ekspluatācijas režīmu ievērošanu. Sniegsim konsultācijas par drošu un ekonomisku drošības sistēmas organizēšanu.
	16. Veiksim Nīcas novada pašvaldības atbildīgo personu apmācību apsardzes sistēmas vadības paneļu lietošanā (uzlikšana/noņemšana no signalizācijas).
	17. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināsim zaudējumus, kurus radīsim ar savu darbību vai bezdarbību.
	18. Diennakts tālruņa numurs **izsaukumiem vai bojājumu pieteikšanai** ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (tālruņa Nr.).**
	19. Nodrošināsim, ka apsardzes pakalpojumu sniedz darbinieki, kas atbilst Apsardzes darbības likumā un Nolikumā noteiktajām prasībām. Darbinieku nomaiņa tiks veikta pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
	20. Visu līguma darbības laiku uzturēsim spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
	21. Otrajā punktā minētos darba uzdevumus veikt par samaksu, kas norādīta finanšu piedāvājumā, pakalpojumus, kuru izmaksas nav norādītas finanšu piedāvājumā, nodrošināt bez papildus samaksas, ievērojot, ka šo pakalpojumu izcenojumi iekļauti finanšu piedāvājuma citās pozīcijās.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**4.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI**

**Pretendenta**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)*  **pieredze**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Pakalpojuma pasūtītājs | Noslēgtā pakalpojuma līguma summa bez PVN, EUR | Pakalpojuma sniegšanas termiņi (no – līdz) | Informācija par pakalpojumu |
| Pakalpojuma veids | Apsargājamo objektu (ēku) skaits |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** atsauksme no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(pasūtītāja nosaukums)*

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**5.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**SPECIĀLISTU SARAKSTS***,*

*kas piesaistīti iepirkuma līguma izpildē*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prasība atbilstoši nolikuma punktiem | Sertificētā joma**\*\*** | Vārds, Uzvārds | Ir vai būs darba līgums vai sniegs pakalpojumu | Kvalifikācija, izglītības dokuments\*/Sertifikāta\*\* Nr., tā izsniegšanas un derīguma datums |
| 2.9.1. |  |  |  |  |
| 2.9.2. |  |  |  |  |
| 2.9.3. |  |  |  |  |
| 2.9.3. |  |  |  |  |
| 2.9.3. |  |  |  |  |
| 2.9.3. |  |  |  |  |

Pielikumā:

1. Speciālistu kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu/sertifikātu kopijas.

2. Katra speciālista apliecinājums par to, ka IR vai BŪS darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu vai arī darbojas/darbosies uz uzņēmuma (pakalpojumu) līguma pamata, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

\*Norāda tikai nolikuma 2.9.1., 2.9.2. punktos minētajiem speciālistiem

\*\*Norāda tikai apsardzes darbiniekiem, kuri saņēmuši apsardzes sertifikātu

**6.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

*Pretendenta finanšu piedāvājuma veidlapa*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos**

**NND/2020/16**

1. **Pretendents**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums, reģistrācijas Nr.)* piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma tehnisko piedāvājumu un līguma projekta nosacījumiem par šādu cenu:
	1. **TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMI**
		* 1. tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Objekta nosaukums** | **Pakalpojums** | **Cena mēnesī EUR****bez PVN** |
| 1. | Nīcas novada administrācijas ēka un kultūras nams | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Balss izziņošanas sistēma |  |
| 2. | Nīcas Tūrisma informācijas centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 3. | Nīcas vidusskola | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 4. | Nīcas Jauniešu centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 5. | PII “Spārīte” | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 6. | Nīcas novada lauku ambulance | Uzbrukuma poga |  |
| 7. | Sociāla dienesta Sadzīves pakalpojumu punkts | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 8. | Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde un bibliotēka | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 9. | Rudes sākumskola  | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 10. | Rudes pamatskola, PII “Spārīte” filiāle | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 11. | Rudes sporta nams | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 12. | ATC garāžas | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 13. | Nīcas sporta halle | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Balss izziņošanas sistēma |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 14. | Nīcas katlu māja | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 15. | Grīnvaltu sabiedriskais centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 16. | Kalnišķu sabiedriskais centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 17. | “Upeskrasti” | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | **KOPĀ (mēnesī)\* EUR** |  |
|  |  | KOPĀ (gadā) EUR |  |

\*Vērtējamā cena, vērtēšanas kritērijs C

* 1. **IEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES PAKALPOJUMI**
1. tabula

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Objekta nosaukums** | **Pakalpojums** | **Cena\*\* ceturksnī EUR****(bez PVN)** |
| 1. | Nīcas novada administrācijas ēka un kultūras nams | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Balss izziņošanas sistēma |  |
|  |  | Video novērošana 3 kameras |  |
| 2. | Nīcas Tūrisma informācijas centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Video novērošana 1 kamera |  |
| 3. | Nīcas vidusskola | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Video novērošana 3 kameras |  |
| 4. | Nīcas Jauniešu centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Video novērošana 1 kamera |  |
| 5. | PII “Spārīte” | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 6. | Nīcas novada lauku ambulance | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Video novērošana 1 kamera |  |
| 7. | Sociāla dienesta Sadzīves pakalpojumu punkts | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 8. | Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvalde un bibliotēka | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Video novērošana 2 kameras |  |
| 9. | Rudes sākumskola  | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Video novērošana 2 kameras |  |
| 10. | Rudes pamatskola, PII “Spārīte” filiāle | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 11. | Rudes sporta nams | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
| 12. | ATC garāžas | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Video novērošana 2 kameras |  |
| 13. | Nīcas sporta halle | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Balss izziņošanas sistēma |  |
|  |  | Uzbrukuma poga |  |
|  |  | Video novērošana 1 kamera |  |
| 14. | Nīcas katlu māja | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
|  |  | Video novērošana 4 kameras |  |
| 15. | “Ārītes” | Video novērošana 1 kamera |  |
| 16. | Dižā klēts | Video novērošana2 kameras |  |
| 17. | Grīnvaltu sabiedriskais centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 18. | Kalnišķu sabiedriskais centrs | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 19. | “Upeskrasti” | Ugunsaizsardzības signalizācija |  |
|  |  | Apsardzes signalizācija |  |
| 20. | Programmnodrošinājums atbilstoši videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu sarakstam (3.tabula) |  |
| 21. | Mezglu stāvoklis atbilstoši videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglamenta darbu sarakstam (3.tabula) |  |
|  |  | **KOPĀ (ceturksnī)\*\*\* EUR** |  |
|  |  | KOPĀ (gadā) EUR |  |

\*\* Cenā iekļauti tehniskajai apkopei nepieciešamie resursi

\*\*\* Vērtējamā cena, vērtēšanas kritērijs P

* 1. **VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS TEHNISKĀS APKOPES REGLAMENTA DARBU SARAKSTS**:

3.tabula

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darba nosaukums** |
|  | **Programmnodrošinājums** |
| 1. | Videoserveru, videokameru programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana |
| 2. | Videoservera programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana |
| 3. | Videokameru programmnodrošinājuma jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana |
| 4. | Ik ceturkšņa veikto darbu pieņemšanas nodošanas aktā ir jānorāda:* attiecīgā apkopes periodā punktos 2. un 3. programmnodrošinājumu publicētās versijas
* punktos 2. un 3. programmnodrošinājumu uzstādītās versijas.
 |
|  | **Mezglu stāvoklis** |
| 5. | Iekārtojumu mezglu stāvokļa pārbaude (kabeļu pieslēguma un konvektoru pārbaude; tālvadības līniju iestatījumu pārbaude) |

**1.4. OBJEKTA FIZISKA APSARDZE**

4.tabula

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojums**  | **Cena stundā\*\*\*\* EUR****bez PVN** |
| Objekta fiziska apsardze |  |

**\*\*\*\*** Vērtējamā cena, vērtēšanas kritērijs I

1. **Piedāvājuma kopējā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Kopējā cena EUR (bez PVN) gadā** | **Iepirkuma līguma darbības laiks gados** | **Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN)** |
| Tehniskās apsardzes pakalpojumi (1.tabula) |  | 3 |  |
| Iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumi (2.tabula) |  | 3 |  |
| KOPĀ (bez PVN) |  |
| PVN \_\_\_ % |  |
| **PAVISAM KOPĀ** |  |

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā iekļauti visi izdevumu, kuri saistīti ar Objektu pieslēgšanu/atslēgšanu centrālai apsardzes pultij, pārslēgšanu, programmēšanu, pārinstalēšanu, transporta izdevumi un citi izdevumi, kas saistīti ar pilnīgu un kvalitatīvu līgumsaistību izpildi, nodrošinot Tehniskā piedāvājuma prasības.

Piedāvājumā norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**7.pielikums**

**Iepirkuma Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona):*

apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **“Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” ID. Nr.NND/2020/16** ietvaros;

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: *(īss Pretendentam nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts);*
2. uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (saskaņā ar nolikuma 2.5. punktu).[[1]](#footnote-1)

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

**Iepirkuma Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

 *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

**9.pielikums**

**Iepirkuma Nr. NND/2020/16 nolikumam**

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **“Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” ID. Nr.NND/2020/16** ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: *(īss pakalpojumu apraksts*).

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10.pielikums**

**iepirkuma ID Nr. NND/2020/16 nolikumam**

**LĪGUMA PROJEKTS**

Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos

**Nīcas novada dome**, Reģ. Nr. 90000031531, tās priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Nīcas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „........................", Reģ. Nr. ..............., tās valdes priekšsēdētāja .................... personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses/Puse,

izsakot savu brīvu gribu, bez maldiem, viltus un spaidiem, un ievērojot Iepirkuma nolikuma „Apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošana un apsardzes nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos" (identifikācijas Nr. NND/2020/16) nosacījumus un iepirkuma vērtēšanas rezultātus, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

* + - 1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas un videonovērošanas iekārtu apkalpošanu un apsardzes pakalpojumus Nīcas novada pašvaldības objektos, kas norādīti 1.pielikumā, atbilstoši Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma nolikuma prasībām, Izpildītāja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumam (2.pielikums), turpmāk – Pakalpojums.

1.2. Pakalpojums sniedzams atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz sniegtajiem pakalpojumiem.

1.3. Izpildītāja iesniegtā Tehniskā piedāvājuma kopija, Finanšu piedāvājuma kopija ir pievienotas līguma pielikumā un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

* + - 1. **PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

2.1. Izpildītāja pienākumi:

2.1.1. Pakalpojumu sniegt atbilstoši līguma un tā pielikumu noteikumiem.

2.1.2. Uzsāk Pakalpojuma sniegšanu ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Līguma noslēgšanas, noformējot to ar pieņemšanas-nodošanas aktu trijos eksemplāros.

2.1.3. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta līguma saistību izpilde.

2.1.4. Neizpaust nepiederošām personām Pasūtītāja apsardzes sistēmu lietotāja kodus apsardzes izslēgšanai un ieslēgšanai.

2.1.5. Nodrošināt, ka visā līguma darbība laikā ir spēkā Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums (polise), kas noslēgts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no līguma saņemšanas, iesniedz Pasūtītājam minētās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma apliecinātu kopiju gadījumos, ja līgums tiek atjaunots, pagarināts vai pārjaunots.

2.1.6. Izpildītāja pārstāvjiem, ierodoties Objektā, ir pienākums uzrādīt darbinieka apliecību.

2.1.7. Iesniegt Pasūtītājam sarakstu ar darbinieku vārdiem, uzvārdiem, kuriem ir tiesības ierasties Objektā, darbinieku maiņas gadījumā par to nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja piekrišanas darbinieku maiņai, iesniegt jaunu darbinieku sarakstu.

2.2. Izpildītāja tiesības:

2.2.1. Saņemt nepieciešamo informāciju no Pasūtītāja.

2.2.2. Pamatoti norādīt Pasūtītājam uz šķēršļiem, ko tas radījis apsardzes un/vai ugunsaizsardzības sistēmu efektīvai darbībai vai var radīt draudus sistēmas darbībai.

2.3.Pasūtītāja pienākumi:

2.3.1. Samaksāt Izpildītājam par Pakalpojuma sniegšanu līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un apmērā, ja Izpildītājs izpilda tam līgumā noteiktos pienākumus.

2.3.2. Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma saistību izpilde.

2.3.3. Pēc Izpildītāja prasības Objektos veikt nepieciešamos pasākumus, nepieļaujot šķēršļu radīšanu apsardzes un/vai ugunsaizsardzības sistēmu darbībai.

2.3.4. Iesniegt Izpildītājam sarakstu ar Objektu atbildīgajām personām, kā arī nekavējoties ziņot Izpildītājam par izmaiņām.

2.3.5. Neizpaust nepiederošām personām apsardzes sistēmu lietotāja kodus apsardzes izslēgšanai un ieslēgšanai.

2.3.6. Vismaz 24 stundas iepriekš paziņot Izpildītajam par Objekta, Objekta telpu remontu, pārbūvi, logu, durvju un citu būves elementu nomaiņu, ja tas var ietekmēt apsardzes, ugunsaizsardzības sistēmu darbību.

2.3.7. Veikt samaksu par tehnisko iekārtu remontu un materiāliem, ja remonts veikts atbilstoši saskaņoto darbu tāmei.

2.4. Pasūtītāja tiesības:

2.4.1. Jebkurā brīdī veikt Pakalpojuma un tā izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līguma un tā pielikumu, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt trešās personas.

2.4.2. Mainīt 1.pielikumā norādīto objektu skaitu, uzstādītās iekārtas, to skaitu. Izmaiņu gadījumā tiek sagatavoti grozījumi līguma 1. pielikumam, kas kļūst saistošs Pusēm pēc abpusējas parakstīšanas.

2.4.3. Pieprasīt fiziskās apsardzes izvietošanu Objektā, ja apsardzes sistēma nedarbojas un Objektu nav iespējams pieslēgt tehniskajai apsardzei. Fiziskās apsardzes izcenojumu Objektā nosaka atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajam izcenojumam.

2.5. Pusēm ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti normatīvajos tiesību aktos un/vai šī Līguma pielikumos.

2.6. Izpildītājs nav tiesīgs nodot trešajām personām līguma saistību izpildi.

1. **LĪGUMA SUMMA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA**

3.1. Līguma kopējā summa par Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), pavisam kopā EUR\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_).

3.2. Līgumā noteikto pakalpojumu izcenojumi ir norādīti līguma 2.pielikumā. Pakalpojumu izcenojumi par vienu vienību ir nemainīgi visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja to izcenojumi tiek samazināti.

3.3. Pasūtītājs veic maksājumus par faktiski saņemtiem pakalpojumiem, ievērojot 2.pielikumā noteiktos izcenojumus vai izcenojumus, par kuriem Puses ir vienojušās.

3.3. Par Objektu tehnisko apsardzi Pasūtītājs veic maksājumu vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī saņemto pakalpojumu.

3.4. Par apsardzes, ugunsaizsardzības signalizācijas iekārtu, balss izziņošanas sistēmas, uzbrukuma pogas, videonovērošanas kameru tehnisko apkopi Pasūtītājs veic maksājumu vienu reizi ceturksnī pēc sniegtā pakalpojuma.

3.5. Par tehnisko iekārtu un sistēmas remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši savstarpēji saskaņotai darbu un izmantoto materiālu tāmei.

3.6. Jebkuru šajā Līgumā noteikto maksājumu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Samaksa tiek veikta pamatojoties uz Pušu parakstītajiem ikmēneša/ceturkšņa pieņemšanas – nodošanas aktiem un Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.

3.6. Pasūtītājs nav saistīts ar līguma summas pilnīgu izlietošanu.

3.7. Ja līguma darbības laikā tiek papildināts objektu saraksts un/vai tiek uzstādītas jaunas iekārtas, vienību izcenojumi tiek noteikti Pusēm vienojoties, pamatojoties uz jau esošiem izcenojumiem.

3.8. Pasūtītājs neveic samaksu par nepilnīgi vai nekvalitatīvi veiktiem darbiem, kā arī gadījumos, ja iekārtu vai sistēmas remontdarbu nepieciešamību radījis pats Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.9. Līguma kopējā summā nav iekļauti iekārtu/sistēmas remontdarbi un remontmateriāli.

1. **LĪGUMA TERMIŅŠ**

4.1. Līguma izpildes laiks ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir sasniedzis līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas ātrāk.

4.2. Līguma izbeigšanās gadījumā (izbeidzoties termiņam vai laužot līgumu pirms termiņa), Izpildītājam jānodrošina pakalpojuma sniegšana līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir noslēdzis jaunu apsardzes iepirkuma līgumu.

1. **PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA**

5.1. Par iepriekšējā periodā (mēnesī vai ceturksnī) sniegtajiem pakalpojumiem Izpildītājs sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam, vienlaicīgi ar to iesniedzot arī atbilstošu rēķinu.

5.2. Pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā periodā sniegtajiem pakalpojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākamā perioda pirmā mēneša piektajam datumam.

5.3. Pasūtītāja pienākums ir izskatīt saņemto pieņemšanas – nodošanas aktu trīs darba dienu laikā. Ja pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par pakalpojumu, tā sniegšanu, ar motivētu pavadvēstuli pieņemšanas – nodošanas akts tiek atgriezts izpildītājam. Izpildītājs novērš nepilnības pasūtītāja norādītajā termiņā un nekavējoties atkārtoti sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja pasūtītājs neievēro pieņemšanas – nodošanas akta izskatīšanas termiņu, uzskatāms, ka akts ir parakstīts.

5.4. Par iekārtām un/vai sistēmai nepieciešamajiem remontdarbiem Puses vienojas atsevišķi, Izpildītājam sagatavojot un iesniedzot Pasūtītājam nepieciešamo darbu un materiālu tāmi, norādot iespējamo darbu izpildes termiņu. Izpildītājs remontdarbus veic tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Par izpildīto darbu tiek sagatavots atsevišķs pieņemšanas – nodošanas akts, kam pievienota Pušu saskaņotā tāme.

1. **PUŠU ATBILDĪBA**

6.1.Izpildītājs atbild par Objektos esošo materiālo vērtību saglabāšanu no brīža, kad uz centralizēto apsardzes pulti tiek saņemta informācija (signāls) par to, ka apsardzes sistēma tiek ieslēgta apsardzes režīmā. Atbildība par Objektu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Objektu atslēdz no apsardzes režīma.

6.2. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām un Objektam nodarītiem zaudējumiem, ja:

6.2.1. Pasūtītājs nepilda Izpildītāja norādījumus par apsardzes organizēšanu;

6.2.2. ir bojāta elektropadeve, kā rezultātā tehniskās apsardzes signalizācija netiek nodrošināta un ir ziņots Pasūtītāja pārstāvim.

6.3. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramu varas apstākļu iestāšanos. Nepārvaramu vara šī Līguma izpratnē ir jebkādi valdības iestāžu vai organizāciju izdoti rīkojumi, priekšraksti vai rakstiski norādījumi likumu veidā vai citādā veidā, kas tieši ietekmē Līguma izpildi, kā arī jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, terora akts, sacelšanās, karš, kara stāvoklis, ugunsgrēks, vētras, plūdi un citas stihiskas nelaimes, viss, kas Pusēm nav kontrolējams un to nav iespējams paredzēt. Šajā gadījumā Puses izpilda saistību iespēju robežās vai arī saistību izpilde un saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz to laika periodu, kurā darbojas augšminētie apstākļi.

6.4. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt saistību Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, ir pienākums nekavējoties paziņot par to otrai Pusei, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no šādu apstākļu rašanās. Izbeidzoties šiem apstākļiem, Pusei, kura atsaucās uz tiem, ir pienākums iesniegt otrai Pusei kompetentu iestāžu izsniegtu apstiprinājumu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktam.

6.5. Pasūtītāja zaudējumu apjomu nosaka Pusēm vienojoties, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

6.6. Ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus vai neievēro termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt soda naudu:

6.6.1. par tehniskās apsardzes nenodrošināšanu - 100,- EUR par katru pārkāpumu;

6.6.2. savlaicīgi neveiktu iekārtu/sistēmu tehnisko apkopi, kā rezultātā pasūtītājam ir radušies papildus izdevumi un/vai saņemts kompetentu institūciju sastādīts akts par neatbilstībām – 10% apmērā no ikreizējās ceturkšņa apkopes kopējās summas;

6.6.3. ja Izpildītāja vainas dēļ tehniskajā piedāvājumā noteiktajā termiņā objektā neierodas tehniskie darbinieki un netiek novērsti iekārtu bojājumi - 15,- EUR par katru kavējuma stundu.

6.7. Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, ja pasūtītājs kavē maksājuma termiņus, taču kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

6.8. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar līguma 7.3.punktu, tad Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no summas, kas aprēķināta kā starpība no līgumā norādītās kopējās summas un sniegto pakalpojumu kopējās summas (par tehnisko apsardzi un iekārtu tehnisko apkopi).

6.9. Pasūtītājam, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar šo līgumu.

6.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumā noteikto saistību izpildes.

6.11. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

6.12. Parakstot Līgumu Izpildītājs garantē un uzņemas visa un jebkāda veida atbildību par to, ka līgumā noteiktā apsardze un tās veikšana atbildīs visām un jebkādām līguma un tā pielikumu prasībām, kā arī kvalitātes, drošības, u.c. prasībām, kuras ir noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Ministru kabineta noteikumos, instrukcijās u.c. jebkādos dokumentos, kā arī visām prasībām un kritērijiem, kas attiecībā uz līgumā noteikto apsardzi un tās izpildi ir noteikti Eiropas Savienības normatīvajos aktos, instrukcijās, noteikumos utt. Izpildītājs uzņemas arī visu un jebkāda veida atbildību pret Pasūtītāju un trešajām personām par jebkādām sekām un/vai zaudējumiem, ko var izraisīt vai ir izraisījusi līgumā noteiktās apsardzes izpildes neatbilstība līgumā noteiktajām prasībām.

1. **LĪGUMA IZBEIGŠANA**

7.1.Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos un līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

7.2.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

7.3.1. Izpildītājs pakalpojuma sniegšanu neuzsāk līguma 2.1.2. punktā noteiktajā termiņā;

7.3.2. Līgumā noteikto pienākumu izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstoši līguma un tā pielikumu noteikumiem un prasībām;

7.3.3. Izpildītājs nenodrošina pakalpojumu izpildi kopumā vai kādā tā daļā vairāk kā 3 kalendārās dienas pēc kārtas;

7.3.4. tiek uzsākts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

7.4. Pasūtītājam ir pienākums vienpusēji lauz līgumu nekavējoties, ja līguma saistību izpilde nav iespējama:

7.4.1. tiek izdoti normatīvie akti, kas aizliedz veikt darbības, kas noteiktas līgumā;

7.4.2. tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process;

7.4.3. tiek anulēta vai citādi izbeigta Izpildītāja speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai;

7.4.4. ja Izpildītājam nav spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums (polise).

7.5. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

1. **KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA**

 8.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta izpildot ar šo līgumu uzņemtās saistības un tā detaļām, kura kļuvusi Pusēm pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas tiesības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2.Par konfidenciālu informāciju uzskatāma:

8.2.1. jebkura informācija un dati neatkarīgi no to formas, kas ir vai var būt saistīta ar Pakalpojumu, tā izpildi, apsargājamiem objektiem, tehniskajiem risinājumiem.

8.2.2.jebkuri ziņojumi, analīzes, pārskati un citi dokumenti, ko ir sagatavojusi kāda no Pusēm, Puses darbinieki un/vai to pilnvarotās personas, saistībā ar Līgumu un tā izpildi.

8.3.Gadījumā, ja konfidenciālas informācijas noteikumi tiek pārkāpti, tad par šo pārkāpumu vainīgā Puse apņemas atlīdzināt otrai Pusei tiešos zaudējumus, kas tai radušies.

8.4.Konfideciālās informācijas noteikumi ir spēkā Līguma darbības laikā, kā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.

1. **STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**

9.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm.

9.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā viena mēneša laikā, tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1. **CITI LĪGUMA NOTEIKUMI**

10.1. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

10.2. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.4. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Nīcas novada domes \_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_, mobilais \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_.

10.6. Kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir \_\_\_\_\_\_\_, mobilais \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_.

10.7. Līgums uzrakstīts uz \_\_ lapām divos eksemplāros, no kuriem viens līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam.

10.8. Līguma pielikumi:

10.8.1. Tehniskais piedāvājums uz \_\_lapām;

10.8.2. Finanšu piedāvājums uz \_\_lapām.

1. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:**

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

1. “C” punkts attiecināms uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, tikai ja pretendents balstās uz šīs personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. [↑](#footnote-ref-1)
2. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)