## I kārta_CD
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība I kārta, teritorijas daļa
Nr. | Materiāla vai iekārtas nosaukums | Mērvienība | Daudzums
p.k. | nosaukums
1 | Nesaistītu minerālmateriālu 2/45 maisījums | m3 | 474.72
2 | Drenējošais slānis | m3 | 1265.92
3 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums | m3 | 625.71
4 | Salizturīgā kārta | m3 | 1684.84
5 | Betona bruģakmens "Prizma" 200x100x60 | m2 | 92.6
6 | Izlīdzinošās starpkārtas minerālais maisījums | m3 | 2.12
7 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn maisījums | m3 | 11.77
8 | Porasfalta PA16 | m3 | 217.64
9 | Asfaltbetons AC11surf | m3 | 0.27
10 | Asfaltbetons AC16base | m3 | 0.27
11 | Betona ietves apmales BR100.20.8 | m | 748.03
12 | Dalītās aizsargcaurules Ø110 | m | 38
13 | Augu zeme apsēta ar zāls sēklu, h= 10 cm | m3 | 628.2
14 | Soliņš saskaņā ar pielikumu Nr.8 | gb. | 6
15 | Atkritumu urna saskaņā ar pielikumu Nr.7 | gb. | 9
16 | Karogu masti. Augstums - 8 m, stiklšķiedra, baltā krāsā, masta uzgalis "Balta lāse", pacelšanas sistēma - standarta, saskaņā ar pielikumu Nr.6 | gb. | 4
17 | Skrejceļa sintētiskais segums 13 mm biezumā Spray sistēma (Tetrapur ENZ II) IAAF sertifikāts ar marķējumu | m2 | 2957.5
18 | Sporta laukuma (teniss, basketbols, volejbols) sintētiskais segums 14 mm Tetrapur ENZ IVS ar marķējumu | m2 | 669.8
19 | Tāllēkšanas atspēriena dēlītis un montāža paredzot stiprināt betona C16/20 pamatos (h= 8 cm) ar kasti, paliktni un vāku, plastilīnu Polanik S 0294 | kpl. | 1
20 | Tāllekšanas bedres pārsegs PVC, 8,75mx3,50m | kpl. | 1
21 | Basketbola grozu (skat.pielikumu Nr.4) - Pārvietojamā basketbola groza konstrukcija , pagarinājuma balsts – 225 cm. FIBA sertificēts – 3 kategorija. Grozs atbilst EN1270 standartiem, u.c.prasības saskaņā ar pielikumu Nr.4 | kpl. | 2
22 | Universālo volejbola stabu komplekts (skat.pielikumu Nr.5, paredzēts āra laukumiem), t.sk.: - Alumīnija alumīnija profila 100x120 mm stabi 2 gab., stabi atbilst EN 1271. standarta prasībām un tiem ir atbilstības sertifikāts, viens ar skrūves tipa tīkla spriegošanas mehānismu ar kardanu, aizsargpolsterējums, maināms augstums no 1,07 m līdz 2,43 m,kas ļauj tos izmantot, lai spēlētu tenisu, badmintonu un junioru, vīriešu un sieviešu volejbolu; - saderīgas alumīnija ligzdas ar vāciņiem volejbola stabiem 4 gab.; - u.c.prasības atbilstīgi pielikumam Nr.5. | kpl. | 1
23 | Bekasport® NYLOFOR® 2D super 2500x2030 mm paneļu žogs; rūpnieciski ražots; krāsa zaļa (RAL 6005), h=4,10m ar stabiem Bekasport® (80x50x3x4800) | m | 146.46
24 | Nylofor® 3D vienas vērtnes vārti (platums 1200 mm; augstums 2030 mm, bez stabiem) ar vārtu ailei pielāgotu žoga paneli NYLOFOR® 2D super 2500x2030 mm, krāsa zaļa (RAL 6005), atbilstīgi pielikumiem "Žogs, vārti" un rasējumam TS-5 | kpl. | 1
25 | Nylofor® 3D divu vērtņu vārti (platums 2400 mm; augstums 2430 mm, bez stabiem) ar vārtu ailei pielāgotu žoga paneli NYLOFOR® 2D super 2500x1630 mm krāsa zaļa (RAL 6005), atbilstīgi pielikumiem "Žogs, vārti" un rasējumam TS-5 (bez stabiem) | kpl. | 1
26* | Futbola laukuma sintētiskais segums, SBR tipa pildījums, zāles h=38mm. Marķējums , baltā krāsā. | m2 | 2752
27 | Skalota smilts 50 cm biezumā | m3 | 11.22
28 | Tāllēkšanas kaste 8x2,75m (ACO SPORT 7000 Elastīgās maliņas) | kpl. | 1
Sastādīja: G.Lasmanis
Iekārtu, konstrukciju un materiālus ELT daļai skatīt ELT daļā.
26* | Netiek iekļauts iepirkumā (skat.Nolikuma 2.6. punktu)
Note on D33: Agnese Done: šo es izlaboju

## II kārta_CD
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība II kārta, teritorijas daļa
Nr. | Būvdarbu | Mērvienība | Daudzums
p.k. | nosaukums
1 | Akmens bruģakmens h=14-15cm | m2 | 127.9
2 | Smilts starpkārtai | m2 | 127.9
3 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn maisījums | m3 | 78.1
4 | Salizturīgās kārta | m3 | 786.42
5 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums | m3 | 2.54
6 | Betona bruģakmens seguma "Prizma" 200x100x80 | m2 | 1621.6
7 | Izlīdzinošās starpkārtas nesaistītu minerālmateriālu maisījums | m3 | 49.69
8 | Betona bruģakmens seguma būvniecība "Prizma" 200x100x60 | m2 | 2
9 | Asfaltbetons AC11 surf | m3 | 3.64
10 | Asfaltbetons AC16 base | m3 | 3.64
11 | Betona apmales BR 100.30.15, t.s. šķembu pamats | m | 141.8
12 | Betona apmales BR 100.22.15, t.s. šķembu pamats | m | 111
13 | Betona ietves apmales BR100.20.8, t.s. šķembu pamats | m | 5.85
14 | Ceļu horizontālo apzīmējumu plastiskais materiāls | m2 | 0.2
15 | Augu zeme apsēta ar zāls sēklu | m3 | 16.31
Sastādīja: G.Lasmanis

## LKTDR_I kārta
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība LKT/DR tīkli I kārta
Nr. | Būvdarbu | Mērvienība | Daudzums
p.k. | nosaukums
1 | Smilts pamatnei | m3 | 104.98
2 | Drenējošu grunts | m³ | 148.73
3 | Lietus gūlijas 200/400 (ar 0,7 l nosēddaļu), taisnstūra pārsedze un reste | kpl. | 2
4 | Skataka DN400/200 komplektācijā ar pamatni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku slodzei 40 t, līdz h=2,0 m | kpl. | 10
5 | PP caurules T8 Ø 160 | m | 165.13
6 | PP caurules T8 Ø 200 | m | 137.65
7 | Drenāžas cauruļu PEHD ∅ 110, 360° ar ģeotekstila filtru | m | 850
8 | Drenāžas cauruļu PEHD ∅ 160, 360° ar ģeotekstila filtru | m | 252.6
9 | Oļi d16-32 | m³ | 86.02
10 | Veltais ģeotekstils Secutex R 404 | m2 | 650.7
Sastādīja: M.Gertsons

## LKTDR_II kārta
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
Nīcas sporta laukuma būvniecība LKT/DR tīkli II kārta
Nr. | Būvdarbu | Mērvienība | Daudzums
p.k. | nosaukums
1 | Smilts pamatnei | m3 | 11.39
2 | Lietus gūlijas 200/400 (ar 0,7 l nosēddaļu), taisnstūra pārsedze un reste | kpl. | 7
3 | Skataka DN400/200 komplektācijā ar pamatni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku slodzei 40 t, līdz h=2,0 m | kpl. | 3
4 | PP caurules T8 Ø 160 | m | 46.69
5 | PP caurules T8 Ø 200 | m | 66.51
6 | Aizsarguzmava PP caurulei Ø 160 | gb. | 2
7 | Aizsarguzmava PP caurulei Ø 200 | gb. | 1
8 | Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas | vieta | 3
Sastādīja: M.Gertsons