12.03.2019 Nr.K-1-27/59

Uz 31.01.2019 Nr. 3.1-2

gints@vci.lv

Nīcas sporta laukuma būvniecība

Skolas iela 14, Nīcas pagasts, Nīcas novads

***TEHNISKIE NOTEIKUMI***

*(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Persona, kura gatavojas veikt**  **darbību (iesniedzējs):** | **SIA „VCI”, reģ. Nr. 44103041198** |
| **Paredzētā darbība:** | **Projekta “Nīcas sporta laukuma būvniecība**  **Skolas iela 14, Nīca, Nīcas novads” izstrāde** |
| **Paredzētās darbības norises vieta:** | **Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov.,**  **kadastra apz. 64780100164** |
| **Pamatojums** | **25.02.2019. iesniegums** |

|  |
| --- |
| 1. **Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm** |
| 1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība nav paredzēta meliorācijas objektā |
| 1. Zemes gabalos atrodas meliorācijas sistēmas un būves:  * koplietošanas ūdensnotekas (novadgrāvji) N-342823:02; * viena īpašuma ūdensnotekas (susinātājgrāvji, ceļa grāvji) S-3428241:69. |
| 1. Zemes gabali robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm:  * ar koplietošanas ūdensnotekām; * ar viena īpašuma ūdensnotekām; * ar viena īpašuma drenu sistēmām. |
| 1. Zemes gabali neatrodas poldera platībā. |
| 1. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:  * koplietošanas ūdensnotekām – ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes lauksaimniecības zemēs; * koplietošanas ūdensnotekām – atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8-10 m attālumā no ūdensnotekas krotes meža zemēs. |
| 1. **Vispārīgie noteikumi** |
| 1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības. 2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā noteiktās prasības (ja tāda ir izsniegta). |
| 1. **Īpašās prasības** |
| 1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms. 2. Būvprojektā jāparedz risinājums būvniecības un demontāžas darbu laikā bojāto drenu zaru un kolektoru darbības atjaunošanai. 3. Saglabāt drenu akas un virszemes ūdeņu uztvērējus. 4. Nepieciešamos rakšanas darbus veikt ar vienkausa ekskavatoru. 5. Ja kabeļi šķērso ūdensnotekas un/vai drenu sistēmas, jānorāda to iebūves dziļumi LAS 2000,5. 6. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt skarto zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar zemes īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem). 7. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus). 8. Būvprojektēšanai nepieciešamie meliorācijas sistēmu izvietojuma plāni saņemami Liepājas sektorā Celtnieku ielā 36, Grobiņa vai pieprasāmi [*juris.gusts@zmni.lv*](mailto:juris.gusts@zmni.lv). 9. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama [*www.melioracija.lv*](http://www.melioracija.lv). 10. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā. 11. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā. |
| 1. **Izvērtētā dokumentācija** |
| 1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas. 2. Projektēšanas uzdevums uz 3 lapām. 3. Plāns uz 1 lapas. |

*Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā*

*Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas datuma.*

Nodaļas vadītāja vietnieks Māris Lagzdiņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

*Juris Gusts, 27840620*

*juris.gusts@zmni.lv*