## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr.1
Objekta nosaukums: Nīcas vidusskola
Objekta nosaukums: Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā
Objekta adrese: Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV - 3473
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531 | [10 empty] | Tāmes izmaksas:Eur
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 19" RACK skapis ar stikla durvīm (36U) UNICA JS030 36x6x6S | gab | 1
2 | Ventilators ar termostatu 19"-2FAN-TERM | kompl | 1
3 | 9 viet. rozešu bloks PDU09 | kompl | 1
4 | Plaukts 1U RACK skapim | gab | 1
5 | Kontrolieris ar jaudas pastiprinātāju "Plena BOSCH"(LBB1990/00) | gab | 1
6 | Pastiprinātājs "Plena Booster" 240w (240w Power Amplifier (LBB 1935/20) | gab | 1
7 | Barošanas bloks -akumulatora lādētājs PLN-24CH10 BOSCH | kompl | 1
8 | Akumulators (1×12V/40Ah) GPL14200 CSB | gab | 2
9 | Galda mikrofons 6 zonām LBB 1956/00 BOSCH | kompl | 1
10 | Skolas zvana atskaņotājs Huawei | kompl | 1
11 | Sienas skaļrunis "AMC" iSpeak 5EN | gab | 82
12 | Griestu skaļrunis "AMC" MC-4EN | gab | 28
13 | Rupora skaļrunis AMC 10W | gab | 2
14 | Līnijas gala iekārta PLN-1EOL | gab | 10
15 | Ugunsizturīgs signalizācijas kabelis FE180/E30-60 EUROSAFE JE-H(St)H ar ekrānu 2×0.8/10, Ø5 mm, 30 kg/km | m | 1800
16 | Ugunsdrošs kabelis spēka kabelis NHXH-J E30 3X1,5mm² | m | 20
17 | Kābelis FTP Cat 5 4×2×0,5mm² | m | 10
18 | kabelu kanals 30x20 mm | m | 100
19 | aizsargcaurule-gofrēta Ø20 ar stiprinājumiem | m | 300
20 | aizsargcaurule-gofrēta Ø32 ar stiprinājumiem | m | 100
21 | Pievienošna ugunsdzēsības signalizācijas panelim | vieta | 2
22 | Pievienošnās elektrosadalei | vieta | 1
23 | Neuzskaitītie montāžas materiāli | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %):
Sastādīja: ______________________
sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: Nīcas vidusskola
Objekta nosaukums: Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā
Objekta adrese: Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV - 3473
Pasūtītājs: Nīcas novada dome, Reģ.Nr. LV90000031531
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR: |  |  | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vispārējie būvdarbi
1 | 1 | Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā
Kopā:
Plānotā peļņa: |  |  | %
Virsuzdevumi: |  |  | %
t.sk. darba aizsardzība |  |  | %
Pavisam kopā
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: ________________________________
sertifikāta Nr.

## Koptāme
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un
tā atšifrējums Z.v.
Z.v.
|  |  | ______.gada | ___. _______________
Koptāme
Nīcas vidusskola
Būves nosaukums
Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā
Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV - 3473
Objekta nosaukums un adrese
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas EUR bez PVN 21% | PVN 21% | Objekta izmaksas EUR ar PVN 21%
1 | Centralizētas balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Nīcas vidusskolā |  | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0
Sastādīja: ________________________
sertifikāta Nr.
Pārbaudīja: ________________________