# SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mēra vien. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukstais ūdensvads (Ū1) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Karstumizturīgas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN 32 | m | 12 |  |
| 2 | Tas pats DN 25 | “ | 70 |  |
| 3 | Tas pats DN 15 | ” | 14 |  |
| 4 | Tas pats maģistrālie tīkli, DN izvērtējams būvniecības gaitā saskaņā ar tehnoloģiskajām un ēkas kopējām prasībām | ” | 61 | Precizēt uz vietas, izvērtējot stāvokli ēkā, ja nepieciešams, izbūvēt atsevišķu maģistrāli ēkai |
| 5 | Noslēgventiļi DN 32 | gab. | 2 |  |
| 6 | Tas pats DN 25 | “ | 16 |  |
| 7 | Tas pats DN 15 | “ | 3 |  |
| 8 | Tas pats maģistrālajiem tīkliem, DN izvērtējams būvniecības gaitā | ” | 2 |  |
| 9 | Ūdensmērītājs, DN izvērtējams būvniecības gaitā | ” | 1 |  |
| 10 | Jaucējkrāns dušai | ” | 1 |  |
| 11 | Jaucējkrāns roku mazgātnei | ” | 7 |  |
|  | Tas pats tehnoloģiskajām iekārtām | ” |  | Skat. proj. tehnoloģisko daļu |
| 12 | Laistāmais krāns DN 15 | ” |  | Izvērtējams saskaņā ar tehnoloģiskajām prasībām |
| 13 | Tukšošanas krāns DN 15 | ” |  | ” |
| 14 | Pieslēgums esošajiem tīkliem | vietas |  |  |
| 15 | Cauruļu izolācija ar mitrumu neuzsūcošu izolācijas materiālu b=12mm vai atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām caurulei DN 32 | m | 12 |  |
| 16 | Tas pats caurulei DN 25 |  | 70 |  |
| 17 | Tas pats caurulei DN 15 |  | 14 |  |
| 18 | Tas pats maģistrālei, caurules DN izvērtējams būvniecības gaitā |  | 61 |  |
| 19 | Esošo tīklu demontāža | m |  | Precizēt uz vietas |
| Karstais ūdensvads (S3, S4) |  |  |  |  |
| 1 | Karstumizturīgas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) DN 32 | m | 12 |  |
| 2 | Tas pats DN 25 | “ | 70 |  |
| 3 | Tas pats DN 15 | ” | 14 |  |
| 4 | Noslēgventiļi DN 32 | gab. | 2 |  |
| 5 | Tas pats DN 25 | ” |  |  |
| 6 | Tas pats maģistrālei, DN izvērtējams būvniecības gaitā | “ | 59+59 (S4) |  |
| 7 | Cauruļvadu izolācija ar izolācijas materiālu b=3 mm caurulei DN 32 | m | 12 |  |
| 9 | Tas pats caurulei DN 25 | “ | 70 |  |
| 10 | Tas pats caurulei DN 15 | “ | 14 |  |
| 11 | Tas pats maģistrālei | “ | 59+59 |  |
| 12 | Balansa ventilis, DN izvērtējams būvniecības gaitā | gab. |  | Precizēt uz vietas |
| 13 | Pretplūsmas vārsts, DN precizējams būvniecības gaitā | ” | 1 |  |
| 14 | Tukšošanas krāns DN 15 | “ |  | ” |
| 15 | Esošo tīklu demontāža | m |  | ” |
| 16 | Pievienojums esošajiem tīkliem | vietas |  | Nepieciešamību izvērtēt uz vietas |
| 17 | Ūdensmērītājs, DN izvērtējams būvniecības gaitā | gab. | 1 |  |
| Sadzīves kanalizācija (K1) |  |  |  |  |
| 1 | PVC kanalizācijas caurules DN 110 | m | 20 |  |
| 2 | Tas pats DN 50 | ” | 10 |  |
| 3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab. | 23 |  |
| 4 | Tas pats DN 50 | “ | 13 |  |
| 5 | Roku mazgātne ar sifonu | ” |  | Skat. proj. tehnoloģisko daļu |
| 6 | Tehnoloģiskās ierīces | ” |  | ” |
| 7 | Klozetpods ar skalojamo tvertni | ” | 1 |  |
| 8 | Dušas kabīne ar sifonu | “ | 1 |  |
| 9 | Traps DN 100 | “ | 1 |  |
| 10 | Cauruļvadu apšūšana šahtā | m | 5 |  |
| 11 | Caurumu veidošana esošajās konstrukcijās | vietas |  | Precizēt uz vietas |
| 12 | Pieslēgums esošajiem tīkliem | vietas | 1 |  |
| 23 | Esošo tīklu demontāža | m |  | Precizēt uz vietas |
| Ražošanas kanalizācija (K3) |  |  |  |  |
| 1 | Karstumizturīgas kanalizācijas caurules DN 110 | m | 65 | Cauruļvadu garumi precizējami pēc esošās situācijas konstatēšanas būvniecības gaitā |
| 2 | Tas pats DN 50 | ” | 43 | ” |
| 3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN 110 | gab. | 74 |  |
| 4 | Tas pats DN 50 | ” | 46 |  |
| 5 | Nerūsējošā tērauda traps DN 100 | ” | 7 |  |
| 6 | Tas pats ar smilšķēraju | kompl. | 1 |  |
| 7 | Tas pats ar tauku ķērāju | ” | 1 | Tauku ķērāja jauda izvērtējama saskaņā ar proj. tehnoloģiskajām prasībām |
| 8 | Caurumu sišana esošajās ēkas konstrukcijās | vietas |  | Precizēt uz vietas |
| 9 | Pievienojums esošajai ražošanas kanalizācijai | ” | 13 | ” |

Piezīme.

- Darbu apjomi sastādīti orientējoši, ņemot vērā rekonstrukciju, darbu apjomi var mainīties.

- Visiem būvmateriāliem jābūt LR un ES sertificētiem.

Inženiere                                                                              G.Rozentāle