**Jautājumi:**

1) Bīdāmo durvju sistēmas uzstādīšana, t.sk.furnitūra - BD-1 3050\*2070(h)mm (kāds materiāls, biezums, tonis un utt) ?

2) Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana (apjomi, kas, cik un utt) ?

3) Jaunas el. instalācijas izbūve (vadi, apgaismes ķermeņi, el.rozetes un slēdži) Kādi vadi, kādi apgaismes ķermeņi, kādas rozetes un u

4)Tehniskajā specifikācijā neredzam pozīciju un apjomu alumīnija stikla starpsiena? Parādās tikkai projektā?

**Atbildes**:

1. Bīdāmās durvis sistēmas uzstādīšana- alumīnija aprīkotas ar slēdzeni,( skatīt grafiskajā daļā).  
2. *Ugunsdrošības signalizācija.*Paredzēt esošās ugunsdzēsības signalizācijas devēju demontāžu un montāžu atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, bojātos devējus nomainot.(20gb).  
3.  *Elektroinstalācijas materiāli.*Piedāvājumā paredzēt darbu un materiālu izmaksas kas nepieciešamas elektroinstalācijas izbūvei nodrošinot visu telpu apgaismi atbilstoši normatīvam, tehnoloģisko iekārtu pieslēgumu atbilstoši grafiskajā materiālā dotajiem parametriem un iekārtas izvietojumam, un esošās sadalnes pārkārtošanu atbilstoši izbūvētajai elektroinstalācijas, shēmai.( Skatīt pielikumu nr.1)  
Piedāvājumā jāietver arī tie materiāli un izmaksas, kas nav norādītas darbu apjomos, bet ir tehnoloģiski nepieciešamas doto darbu izpildei.

4.  *Darbu apjomos nav iekļauta alumīnija stikla šķērssiena ar durvīm.* Piedāvājumā vadīties pēc pievienotā grafiskā materiāla un iekļaut šķērssienas iebūves izmaksas kopā ar palīgmateriāliem un izmaksām, kādas ir tehnoloģiski nepieciešamas šīs pozīcijas izbūvei un ekspluatācijai.

Sagatavoja:L.Bārenīte

09.04.2018