## EL
DARBU APJOMI
Elektrotīkla rekonstrukcija
Pielikums Nr.1
Būves nosaukums |  | Nīcas vidusskola
Objekta nosaukums |  | Virtuves bloka rekonstrukcijas darbi
Objekta adrese
Piezīmes:
1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un dizaina citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
2. Apgaismojuma armatūru tipu un dizainu pirms pasūtīšanas papildus saskaņot ar pasūtītāju, uzrādot paraugu vai krāsainu kataloga kopiju.
3. Apliecinājuma kartes dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgu darbu
un risinājumu savstarpējo saistību. Materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi,
jāaplūko projekta dokumentācija kopumā nevis tikai materiālu specifikācijas.
4. Apgaismojuma armatūras tiek piegādātas kopā ar spuldzēm.
| Kods | Darbu un materiālu nosaukums |  |  |  | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā uz visu apjomu
Nr. |  |  |  | Mēr- | Dau - | laika | darba |  |  |  |  | darbietil-
p.k. |  |  |  | vienība | dzums | norma | samaksas | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | pība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[6 empty] | c/h | likme Eur/h | Eur | Eur | Eur | Eur | c/h | Eur | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne 20A |  | 4: gab.; 5: 5
2 |  | Pārsprieguma aizsardzība "C" raksturlīkne |  | 4: gab.; 5: 1
3 |  | Reaktīvās slodzes kompensācijas iekārta |  | 4: gab.; 5: 1
4 |  | Esošo spēka līniju atslēgšana un demontāža telpās |  | 4: kompl.; 5: 1
5 |  | Pieslēgums esošajai vai projektējamajai EL līnijai |  | 4: kompl.; 5: 1
6 |  | Sienas kontakts ar zemēšanas kontaktu montējams sienas kanālā, In=16A | Altira | 4: gab.; 5: 34
7 |  | Sienas kontakts ar zemēšanas kontaktu montējams sienas kanālā, ar uzlīmi "Datoram" In=16A | Altira | 4: gab.; 5: 2
8 |  | Kārba ar spailēm - 5x 2,5mm2 | Hensel | 4: gab.; 5: 27
9 |  | Slēdzis (z.a.), In=10A | Altira | 4: gab.; 5: 5
10 |  | Slēdzis hermētisks (z.a.), In=10A | Altira | 4: gab.; 5: 14
11 |  | Divpolu slēdzis (z.a.), In=10A | Altira | 4: gab.; 5: 4
12 |  | Divpolu pārslēdzis hermētisks (z.a.), In=10A | Altira | 4: gab.; 5: 4
13 |  | Kabeļu kanāls 20x10 2m | Optiline | 4: gab.; 5: 405 | 1.02
14 |  | Priekšējā noseglpāksne kabeļu kanālam 20*10 2m | Optiline | 4: gab.; 5: 405
15 |  | Iekšējais stūris 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
16 |  | Ārējais stūris 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
17 |  | Līkums 90 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
18 |  | Slēgtais gals 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
19 |  | Savienojuma elements priekšējai nosegplāksnei 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
20 |  | Savienošanas detaļa 20*10 | Optiline | 4: gab.; 5: 405
21 |  | Instalācijas kanāls 75*55 2m | Optiline | 4: gab.; 5: 405
22 |  | Priekšējā noseglpāksne kabeļu kanālam 75*55 2m | Optiline | 4: gab.; 5: 405
23 |  | Iekšējais stūris 75*55 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
24 |  | Ārējais stūris 75*55 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
25 |  | Līkums 90 75*55 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
26 |  | Slēgtais gals 75*55 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
27 |  | Sienas/griestu rāmītis 75*55 | Optiline | 4: gab.; 5: 60
28 |  | Apgaismošanas armatūra ar luminiscentām kompaktspuldzēm – stiprināma pie griestiem, – 4×18W | NorthClif Mistral&Monsoon 418 A13 | 4: gab.; 5: 24
29 |  | Punktveida LED gaismeklis | BARRI | 4: gab.; 5: 80
30 |  | Apgaismošanas armatūra ar luminiscentām kompaktspuldzēm – stiprināma pie griestiem, IP20 – 2×18W | Lena Lighting v/a balts 1x100W E27 IP54 SATURN | 4: gab.; 5: 30
31 |  | Apgaismošanas armatūra ar luminiscentām kompaktspuldzēm – stiprināma pie griestiem, komplektā ar akumulatoru – 2×18W | Lena Lighting v/a balts 1x100W E27 IP54 SATURN | 4: gab.; 5: 3
32 |  | Evakuācijas apgaismojuma armatūra – balta, ar iebūvētu bateriju 1 stundas autonomam darbam – 8W, IP20, gaidīšanas režīms | NorthClif Libra T5 3P18 G12 | 4: gab.; 5: 2
33 |  | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 3×2.5mm2 | PPJ | 4: m; 5: 560
34 |  | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 5×4mm2 | PPJ | 4: m; 5: 250
35 |  | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 5×10mm2 | PPJ | 4: m; 5: 120
36 |  | Viniplasta caurule – dn=50mm |  | 4: m; 5: 120
37 |  | Caurumu urbšana betona sienā |  | 4: gab.; 5: 60
38 |  | Caurumu aiztaisīšana atjaunojot apmetumu |  | 4: kompl.; 5: 1
39 |  | Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas |  | 4: kompl.; 5: 1
40 |  | Mērījumi, izpilddokumentācija |  | 4: kompl.; 5: 1
41 |  | Papildmateriāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Kopā:
Materiālu transporta izdevumi
Kopā: | bar: 4 to 7