| PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projektējamais objekts | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā |
|  | Būves kadastra apzīmējums | kadastra Nr. 6478 010 0101 001 |
|  | Projektējamā objekta adrese | Skolas iela 1, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 |
|  | Pasūtītājs | Nīcas novada dome (reģ.Nr.90000031531), Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads |
|  | Būves nosaukums | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja |
|  | Projektēšanas uzdevumam saistoši dokumenti | - Būves tehniskās inventarizācijas lieta; |
|  |  | - Zemesgrāmatu apliecība; |
|  |  | - Zemes robežu plāns; |
|  |  | - SIA “JV projekts” būves ekspertīzes atzinums (2018.g.); |
|  | Vispārīgas ziņas par būvi | Ēka ir 2.grupas būve Ēkas kopējā platība 853 m2; Ēkas esošais būvapjoms 3004 m3 |
|  | Būvniecības veids | Atjaunošana |
|  | Izpildītāja pamatuzdevumi būvprojekta izstrādei | - Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīva būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā; |
|  |  | - Saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes un būves īpašnieku, Pasūtītāju un Būvvaldes prasītajām organizācijām; |
|  |  | - Ievērot SIA “JV projekts” izstrādātajā būves ekspertīzes atzinumā norādītos secinājumus un ieteikumus, kas attiecas uz projektēšanas darbiem; |
|  |  | - Izstrādāt būvprojektu un aizpildīt būvniecības iesniegumu (atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.pielikums); |
|  | Būvprojektā paredzēt sekojošus darbus | - Novērst gāzes sprādziena rezultātā bojātās ēkas būvkonstrukcijas dzīvokļa Nr. 10 robežās un blakus tam; - Dzīvokļos Nr. 6., 7., 8., 10., 11. un kāpņu telpā paredzēt telpu iekšējās apdares atjaunošanu. - Paredzēt ēkas fasādē siltinājuma un apdares atjaunošanu, bojāto logu nomaiņu; - Ēkas bēniņos atjaunot siltinājumu; - Atjaunot bojātos ūdensvada un kanalizācijas tīklus; - Atjaunot bojāto elektroinstalāciju. |
|  |  | - Nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kura nodrošina viennozīmīgu rasējumu izpratni; |
|  |  | - Jāievēro risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nodrošināt nepieciešamo ēkas ugunsdrošību, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus; |
| 11. | Būvprojekta sastāvs | 11.1. Pasūtītājam nododami: - būvprojekta, par kuru ir saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, izdrukāti komplekti – 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) ar oriģināliem skaņojumiem, 2 (divas) apliecinātas kopijas, (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam); - būvizmaksu tāmes – 2 (divos) eksemplāros (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas uzlīme apzīmogota, norādot lapu skaitu un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam); - elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja pilna būvprojekta dokumentācija – 2 (divos) eksemplāros, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, u.c.; projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu papīra formātā, t.i., projektam jābūt sadalītam pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml.; |
|  |  | - Projektēšanas darbi izpildāmi atbilstoši līgumam, spēkā esošajiem Latvijas Valsts Standartiem, Latvijas būvnormatīviem, citiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un instrukcijā; |
|  |  | - Būvizmaksu tāmei jābūt izstrādātai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Latvijas būvnormatīvs LBN 501 – 17 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. |

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |